IFP（Intelligence Facility  Platform)

用户操作手册

修订记录

| 序号 | 版本号 | 修订人 | 修订日期 | 修订内容 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | IFP Team | 2024-09-30 |  |  |
| 2 | 2.0 | IFP Team | 2024-12-30 |  |  |
| 3 | 3.0 | IFP Team | 2025-03-10 |  |  |
| 4 | 4.0 | IFP Team | 2026-02-28 |  |  |

目录

1. 前言	3

1.1. 编写目的	3

1.2. 适用对象	3

2. 功能模块	3

2.1. 报警管理	3

2.1.1. 业务报警	3

2.1.2. 报警分析	11

2.1.3. 报警消息	11

2.1.4. 报警设置	12

前言

编写目的

本文档旨在对IFP系统各模块的功能进行描述，帮助用户掌握该系统的使用方法。

适用对象

本文档适用于FAB工厂内部厂务操作人员。

功能模块

报警管理

    - 业务报警

报警信息来自SCADA系统，通过分类、分级、排名等功能，提取报警中重要、紧急、多发的信息，突出重点，以便提高厂务处理设备故障、预防风险的效率。同时保存报警历史信息，以便后续报警数据查找，找出历史报警中的规律，提高判断设备故障的能力。

当前报警列表

点击【报警管理】-【业务报警】进入业务报警列表，默认显示当前报警，可以根据点位名称、科室、系统、位置、报警级别、报警类型、报警日期进行查询

历史报警列表

点击【报警管理】-【业务报警】进入业务报警列表，点击历史报警TAB，切换到历史报警列表

全部报警列表

点击【报警管理】-【业务报警】进入业务报警列表，点击全部报警TAB，切换到全部报警列表

        - 关联项

业务报警列表，鼠标滑动到关联项上，显示关联的操作，包括报警历史、摄像头、SOP、指标联动、可视化、转缺失

- 报警历史

业务报警列表-关联项，点击【报警历史】按钮，进入全部报警TAB，带入报警点位信息，显示当前点位的全部报警

- 摄像头

业务报警列表-关联项，点击【摄像头】按钮，进入可视化界面

- 故障处理SOP

业务报警列表-关联项，点击【SOP】按钮，跳转到关联设备的详情-故障处理SOP TAB界面

- 指标联动

业务报警列表-关联项，点击【指标联动】按钮，进入指标影响矩阵-影响矩阵界面

- 可视化

业务报警列表-关联项，点击【可视化】按钮，进入可视化界面

- 报警转缺失

业务报警列表-关联项，点击【转缺失】按钮，跳转到新增缺失界面，带入设备相关信息

- 设置

业务报警列表，鼠标滑动到设置上，显示手动关闭、屏蔽、下线、不纳入统计、编辑点位操作

- 手动关闭

- 业务报警列表-设置，点击手动关闭，弹出确认弹窗，确认后报警被关闭

- 屏蔽

业务报警列表-设置，点击屏蔽按钮，弹出确认弹窗，确认后该点位的报警被屏蔽，报警屏蔽只针对个人，不影响其他用户

- 下线

业务报警列表-设置，点击下线按钮，弹出报警下线规则选择界面，选择下线规则确定后该点位的报警被下线

- 不纳入统计

业务报警列表-设置，点击不纳入统计按钮，提示不纳入统计成功，统计分析时不统计该点位的报警数据

- 编辑点位

业务报警列表-设置，点击编辑点位按钮，弹出编辑点位界面，编辑后点击确定按钮，编辑成功

    - 报警分析

点击报警管理-报警分析，进入报警分析界面，在这里可以按照科室、日期查询不同维度的统计数据

    - 报警消息

1、点击顶部小铃铛图标，可以查看收到的报警消息

2、点击【查看更多】进入业务报警列表

3、如果推送渠道设置了邮件，邮件中会收到告警消息

    - 报警设置

报警推送

报警推送，是分级推送，报警分为四级，分别为一级报警、二级报警、三级报警、四级报警。不同的级别报警信息展示不同颜色，可在编辑画面内设置相关信息，如推送岗位，推送渠道，推送文案模板，启用的状态设置等，报警分级可随时根据需要，进行重新编辑修改 。

        - 列表

点击【报警管理】-【报警设置】-【报警推送】进入报警推送列表

        - 新建规则

（1）点击【新建规则】按钮

（2）在新建规则界面，选择报警级别、推送岗位、推送渠道、推送文案模板，启用状态，修改后点击【确定】按钮。 推送文案模板取启用状态的通知模板。

        - 编辑规则

点击【编辑】按钮，进入编辑界面，可以修改报警级别、推送岗位、推送渠道、推送文案模板、启用状态，修改后点击【确定】按钮

        - 删除规则

点击【删除】按钮，弹窗确认删除界面，点击【确定】后，规则被删除

通知模板

报警信息内容，需要用模板进行规范。

        - 列表

点击【报警管理】-【报警设置】-【通知模板】进入通知模板列表

        - 新建通知模板

（1）点击【新建通知模板】按钮

（2）填写基本信息与通知模板，通知模板处点击【插入】按钮可以引用预定义的变量，最后点击【保存】按钮，可以新增一条模板数据

        - 编辑通知模板

- 点击【编辑】按钮

（2）修改基本信息与通知模板，点击【保存】按钮

        - 启用与禁用

（1）对于启用状态的通知模板，点击【禁用】按钮，禁用通知模板

（2）对于禁用状态的通知模板，点击【启用】按钮，启用通知模板

        - 删除

点击【删除】按钮，弹窗确认删除界面，点击【确定】后，通知模板被删除

报警下线

报警设置中，有些报警因重要性不高，或没有影响等原因，需要进行屏蔽，在这里可以新增、编辑、查看、启用、停用、删除报警下线规则。

        - 列表

点击【报警管理】-【报警设置】-【报警下线】进入报警下线列表，可以查看报警下线规则

        - 新建

（1）点击【新建报警下线规则】按钮

（2）填写规则，选择点位，点击确定

        - 编辑

（1）在报警下线列表，点击【编辑】按钮

（2）修改报警下线规则，点击【确定】按钮，完成修改

        - 启用与禁用

（1）对于禁用状态的规则，点击【启用】按钮，启用规则

（2）对于启用状态的规则，点击【禁用】按钮，禁用规则

        - 删除

点击【删除】按钮，弹窗确认删除界面，点击【确定】后，规则被删除

个人屏蔽设置

        - 列表

进入报警设置界面，切换到个人屏蔽TAB，在这里可以查看自己屏蔽的所有点位

        - 批量屏蔽

点击批量报警屏蔽，弹窗选择点位界面，选择点位后点击确定

        - 移除报警屏蔽

点击【移除】按钮，弹出确认弹窗，确定后可以解除屏蔽

不纳入统计

        - 列表

点击【报警管理】-【报警设置】-【不纳入统计】进入不纳入统计列表

        - 选择报警点位

（1）点击【选择报警点位】按钮，弹出选择点位界面，选择点位后点击确认按钮

        - 移除报警点位

点击【移除】按钮，弹窗确认界面，点击【确定】后，报警点位被移除

报警点位管理

        - 列表

点击【报警管理】-【报警设置】-【报警点位管理】进入报警点位管理列表

        - 编辑点位

（1）点击【编辑】按钮，弹出编辑弹框，修改内容后点击确定

        - 历史记录

（1）在报警点位管理列表，点击【历史】按钮，进入历史修改记录列表，可以回退到某个历史版本

报警说明

        - 列表

点击【报警管理】-【报警设置】-【报警说明】进入报警说明列表

        - 查看详情

（1）点击【查看】按钮，可以查看报警说明详情

        - 编辑

（1）在报警说明列表，点击【编辑】按钮，弹出报警说明编辑界面