## ME运维费用
ME运维费用 |  | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | Total
|  | 万元(未税） | 万元(未税） | 万元(未税） | 万元(未税）
能源费 | 热水费
蒸汽
天然气
柴油罐购买柴油
维护PR | 机械科PM-无尘室内部
无尘室系统备品备件（化学过滤器）
无尘室净化间离子棒设备定期校验
机械科PM-VOC及排气
Exhaust&VOC 备品备件
配套Exhaust&VOC 备品备件
废气在线监测系统维护保养及第三方数据比对
PCW /PV/HV 系统备品备件
水质检测及加药装置维保服务
CUS系统水泵、冷却塔、板换备品备件及维护保养
机械科冰机服务及备品备件更换
市政热水、蒸汽系统备品备件及维护保养
特种设备校验
GHVAC系统备品备件（空调机组、风机、FCU）
STIC GHVAC过滤器
机械科&电科日常运维PM人力包
ME系统MCC、PLC、VFD维护保养、紧急维修
机械科定期校验（MAU/EXH/PCW/PV/GHVAC）
机械科 system maintain
APM岁修 | 岁修人力及改造
工程改造 | Exhaust&VOC 风管管路改造等
合计 | [5 empty] | 33319
分一期、二期和总计