## 需求池
填写说明：标蓝色的格子是提出人填写，绿色格子为“价值评审”会议结论
需求管理流程：1.需求提出》》》2.价值评审（提出人+产品+专家），填BJKLM列
No. | 价值类型 | 子系统 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 需求描述 | 背景支撑 | 提出人 | 价值评审 （产品、专家、开发） | 是否可用AI方案实现 | AI方案补充说明 | 优先级 | 产品 | 备注 | 附件
1 | 多项目快速实施 | 水科 | 水平衡管理 | 模型管理 | NA | 配置水平衡中水单元及管网布局，配置水量名称及对应计算方法 | 水平衡各种水量及单元的关系繁多，计算繁杂。目前是线下维护，任何变更调整都需要开发资源，等待发版。需要一个高效的编辑配置功能。 | 李迎 | 待定 | 否 |  | P2 | 李迎 | 待前端确定，产品设计需要配合改动（抄表值与数仓计算问题）
2 | 多项目快速实施 | 水科 | 水平衡管理 | 水量报表 | NA | 用BI替代 | 快速实施 | 张磊 | 通过 | 否 |  | P1 | 李迎
3 | 现有功能提升价值 | 水科 | 水平衡管理 | 抄表记录 | NA | 异常数据自动识别 | 水平衡抄表数据需要人工每天确认，抄表数据很多，需要大量时间，经常出现确认后数据仍有问题。AI员工自动识别出异常数据，可以帮助人工高效进行确认、调整工作 | 李迎 | 通过 | 是 |  | P3 | 李迎
4 | 新增功能提升价值 | 水科 | 水平衡管理 | NA | NA | 对各工艺段水量异常进行原因定位 | 引入AI赋能，帮助减少人工分析时间（创新中心客户反复提出该需求） | 李迎 | 通过 | 是 |  | P3 | 李迎 | @刘洋需求场景需要细化，具体实施依赖客户SOP资料
5 | 现有功能提升价值 | 水科 | 系统运行 | NA | NA | 对MMF、2B 、ACF、阴阳床等系统运行进行记录，并给出对应的AI员工的分析报告 | 系统运行操作记录，对化学品耗量、水质具有决定性影响，目前这些操作记录做在值班管理里面，没有独立的记录方式。AI报告只能通过站内信通知。 | 李迎 | 通过 | 是 |  | P0 | 李迎
6 | 多项目快速实施 | 水科 | 化学品管理 | 液位监测 | NA | 实时监测化学品液位，对液位预警 | 目前液位监控仅每日监测一次（创新中心也提出想优化为实时监控） | 李迎 | 通过 | 否 |  | P1 | 李迎
7 | 多项目快速实施 | 水科 | 化学品管理 | 液位监测 | NA | 化学品液位监测与耗量统计分开 | 化学品液位监控与耗量统计混合管理 | 李迎 | 通过 | 否 |  | P1 | 李迎
8 | 新增功能提升价值 | 水科 | 化学品管理 | 加药管理 | NA | 投加计划与工艺、水质关联，AI算法分析推荐药剂最优投加量 | 降低化学品耗量，减少成本（创新中心、深圳新客户需求调研都提了该需求，竞品也有该模块） | 李迎 | 通过 | 是 |  | P2 | 李迎
9 | 多项目快速实施 | 水科 | 化学品管理 | 基础数据 | NA | 建立化学品基础数据模型，灵活支撑多维度的统计分析需求 | 化学品基础数据维护可配置化程度低，数据变更需要占用开发资源 | 李迎 | 通过 | 否 |  | P1 | 李迎
10 | 新增功能提升价值 | 水科 | 化学品管理 | 耗量分析 | NA | 单位产水药耗量分析，异常投加与工艺偏差诊断 | 为降低药耗成本、分析供应商药品质量提供数据支撑 | 李迎 | 通过 | 否 |  | P3 | 李迎
11 | 多项目快速实施 | 水科 | 化学品管理 | 化学品台账 | NA | 重构化学品流程管理，解耦载入计划、现场检查、载入台账 | 化学品管理流程纯项目定制，可复用性不高 | 李迎 | 通过 | 否 |  | P1 | 李迎
12 | 现有功能提升价值 | 水科 | 耗材管理 | 周期预测 | NA | 列表页面新增耗材编码 | 同类耗材的耗材编码不同 | 李迎 | 通过 | 否 |  | P0 | 李迎
13 | 现有功能提升价值 | 水科 | 值班管理 | 物品交接 | NA | 交接物品需要多选，交接时需要选中物品状态 | 物品单选，需要建立多个物品交接记录。 | 李迎 | 通过 | 否 |  | P0 | 李迎
14 | 现有功能提升价值 | 水科 | PID | PID | NA | 增加设备运行状态展示 | 查看系统PID时，可实时全局查看该系统中各个设备的运行状态，可与设备运行状态模块联动。帮助客户有针对性的查看该系统运行稳定性 | 刘洋 | 通过 | 否 |  | P3 | 李迎
15 | 现有功能提升价值 | 水科 | PID | PID | NA | 对涉及反洗再生的设备，点击该设备可根据流量或时间智能提示下次反洗再生时间 | 便于主办全面掌控系统，保证系统稳定性 | 刘洋 | 通过 | 是 |  | P3 | 李迎 | 在系统运行记录里做下次时间预测
16 | 现有功能提升价值 | 水科 | 化学品管理 | 台账管理 | 载入/载出 | SOP应在载入过程中填写，而不是载入完成后人工补充 | 保证载入载出操作完全按照SOP进行，避免发生危险。 | 刘洋 | 通过 | 否 |  | P2 | 李迎 | 按顺序填写
17 | 多项目快速实施 | 水科 | 化学品管理 | 台账管理 | 载入/载出 | SOP在线维护 |  | 张磊 | 通过 | 否 |  | P2 | 李迎
18 |  | ALL | 备件管理 |  |  | 快速接入第三方资源管理系统，在客户使用不同的系统时能够尽量少的进行硬编码而又能快速对接其使用中或计划使用的资源管理系统。 | 厂务-资源管理模块产品化对接 | 孙寿磊 | 通过 | 否 |  |  | 孙寿磊
19 | 多项目快速实施 | ALL | 可视化 | 综合可视化 | / | 可视化模型3D展示(包含BIM管道)，面向WEB端和三维大屏公用一套配置，优化交互逻辑、权限管理，在需求上满足适用于对大屏展示和一线工程师的需求 | 当前2.5D可视化无法解决复杂场景的展示，WEB端和三维大屏需要两次配置无法复用。 | 王彦龙 | 待定 | 否 |  | P0 | 王彦龙
20 | 多项目快速实施 | ALL | 可视化 | 综合可视化 | / | AI自动识别，CAD图纸编号自动识别，设备坐标定位，减少可视化位置配置的工作量 | 降低可视化页面配置的实施工作，缩短工作流程，提高绑定可视化模型设备点位、设备组的搭建效率 | 王彦龙 | 待定 | 是 |  | P2 | 王彦龙
21 | 多项目快速实施 | ALL | 可视化 | 综合可视化 | / | AI自动识别CAD图纸、BIM文件和设备台账，可自动生成三维场景模型 | 降低可视化页面配置的实施工作，缩短工作流程，提高绑定可视化模型设备点位、设备组的搭建效率 | 王彦龙 | 待定 | 是 |  | P2 | 王彦龙
22 | 现有功能提升价值 | ALL | 可视化 | 综合可视化 | / | 3D模型-设备实体-数采模型，进行标准化建模（模型资产标准化），关联关系自动匹配 | 降低可视化页面配置的实施工作，缩短工作流程，提高绑定可视化模型设备点位、设备组的搭建效率 | 王彦龙 | 待定 | 否 |  | P2 | 王彦龙 | 综合可视化 3D组件化需求_设备ID与3D模型映射20251010_V1
23 | 现有功能提升价值 | ALL | 可视化 | 综合可视化 | / | 可视化BI看板报表，对可视化展示的重点指标内容展示组件化、标准化 | 降低可视化页面配置的实施工作，提高可视化不同位置重点指标看板的搭建效率 | 王彦龙 | 待定 | 否 |  | P2 | 王彦龙
24 | 新增功能提升价值 | ALL | 可视化 | 综合可视化 | / | 可视化场景物理空间设备关系与拓扑图PID图、FAB机台做关联匹配，体现出设备上下游关系，给各子系统中设备建立设备树。 | 设备拓扑关系和实际空间做匹配，设备出现问题时能确定问题影响的范围。 | 王彦龙 | 待定 | 否 |  | P2 | 王彦龙
25 | 新增功能提升价值 | ALL | 可视化 | 综合可视化 | / | 提升自定义巡检能力，通过设备关系上下游，设备物理坐标、设备所处楼层，分析报警发生后（如漏液、漏气）对物理空间关系的影响和影响范围 | 基于3D视角下对巡检路线进行展示漫游，并结合Agent自动分析提升巡检效果 | 王彦龙 | 待定 | 是 |  | P2 | 王彦龙
26 | 新增功能提升价值 | ALL | 可视化 | / | / | 虚拟厂务（vFac）物理仿真数字孪生，对厂务供应到生产机台加工全生产流程的模拟 | 物理仿真，对厂务的设备和供应线路管道等实体物理模型进行数字化仿真:结合模拟P&ID(拓扑仿真)到vFab机台加工的 全流程模拟，最终可实现仿真模拟厂务动力能源供应到生产机台加工的全生产流程。 数字孪生，收集和分析来自厂务实体的真实数据，驱动物理仿真模型运转，持续通过实时数据修正孪生模型，闭环优化 场景举例：1.基于Agent对话场景进行实时数据模拟（如化学品泄露场景） 2.基于某种卡控线（如碳排放配额涉及到的能源用量）情况设备运行调整 3.二次配场景，规划管线路径，负载容量分配情况 | 王彦龙 | 待定 | 是 |  | P1 | 王彦龙
27 | 新增功能提升价值 | ALL | 设备管理 | 设备保养 | 保养日历 | 增加保养日历页面，支持查看未来12个月的保养任务将在那天执行，支持在此展示配置的节假日 | 客户提出需求，经分析有价值 | 高宇航 | 通过 | 否 | 项目部已实现 | P1 | 高宇航
28 | 现有功能提升价值 | ALL | 设备管理 | 设备保养 | 保养模板 | 保养模板未冻结状态时，不校验必填内容，即可理解为草稿状态，在冻结时校验所有必填内容是否已填 | 保养模板所需填写内容较多，没有保存草稿功能客户一次性填写完成较为困难，同时未冻结-冻结-激活，流程较为繁琐，希望融合解决两个问题 | 高宇航 | 通过 | 否 |  | P2 | 高宇航
29 | 现有功能提升价值 | 气化科 | 气瓶管理 | 气瓶台账 |  | 增加物料关系列表，支持配置设备-气体/化学品-气体/酸桶容量的相关配置 | 该关系变化的可能性较小，可以在配置工单时免于客户重复输入，同时计算、修改耗量时更为便捷 | 高宇航 | 通过 | 否 |  | P2 | 高宇航
30 | 多项目快速实施 | HSE | 全部菜单 | / | / | 删掉设备台账、巡检、保养、维修、备件、报警、物资等菜单，使用All相关菜单，涉及到的改动包括： 1.系统设置的HSE位置管理，要舍弃（位置管理-可视化，报警可以直接看房间摄像头） 2.巡检任务的分配是值班排班表OR岗位 3.故障类型比较简单 4.某些下拉列表，增加HSE，比如报警相关 | HSE菜单可以和四科菜单的逻辑保持一致，设备相关的功能由All下面的设备管理、备件管理、报警管理统一维护，HSE菜单仅保留业务特有的功能，比如应急处置、值班管理、知识库等 | 董方媛 | 通过 | 否 | 模块整体的产品化，无法用AI方案实现 | P1 | 董方媛 |  | IFP系统HSE模块产品化
31 | 现有功能提升价值 | 知识培训考生 | 我的培训 | NA | NA | 我的培训-线下培训已完成修改学习进度 | 填错后可以修正 | 李迎 | 通过 | 否 |  |  | 李迎
32 | 现有功能提升价值 | 知识培训考生 | 试卷管理 | NA | NA | 考试可以关联培训，考试的考生同步培训的学员 | 目前培训学员和考生考生独立配置，可以根据关联关系，同步学员及考生信息 | 李迎 | 通过 | 否 |  |  | 李迎
33 | 多项目快速实施 | 能源管理 | 能源管理 | NA | NA | 数据看板支持通过拖拽图表自定义配置样式搭建页面 | 通过拖拽图表自定义配置样式搭建页面，可以大幅减少开发成本，可由现场实施人员配置。同时可以满足不同用户对于展示样式定制化需求 | 王连豪 | 通过 | 否 |  |  | 王连豪 |  | ESG.pptx
34 | 多项目快速实施 | 能源管理 | 能源管理 | NA | NA | 数据可视化工具与AI智能体打通，支持更大量数据传输给智能体进行分析，当用户查看数据时可以更快速的看到整体分析结果 | 数据可视化是能源模块的基础，通过智能体和能源BI模型提供数据分析和决策支持 | 王连豪 | 通过 | 是 |  |  | 王连豪
35 | 现有功能提升价值 | 能源管理 | 能源管理 | NA | NA | 建立维护多维度的能源模型，用于能源数据统计分析、AI智能体预测分析 | 为能源模块的数据分析、AI智能体分析提供基础数据 | 王连豪 | 通过 | 是 | 可以通过IFP提供基础模型数据，由AI进行数据分析 |  | 王连豪
36 | 现有功能提升价值 | 能源管理 | 能源管理 | 能源消耗 | 消耗计量 | 可以支持从不同维度查看能源消耗数据，例如系统，建筑、区域，厂区。 | 满足不同用户的统计分析需求 | 王连豪 | 通过 | 是 | 可以通过IFP提供基础模型数据，由AI进行数据分析 |  | 王连豪
37 | 多项目快速实施 | 能源管理 | 能源管理 | 能源费用 | 单价维护 | 优化单价设置，调整生效时间、单价、固定费用的设置方式，自定义结算周期，使用更加方便灵活 | 简化单价配置，满足不同用户的费用结算周期需求 | 王连豪 | 通过 | 否 |  |  | 王连豪
38 | 新增功能提升价值 | 能源管理 | 能源管理 | 能源费用 | 费用预测 | 对比预测的厂务能耗费用、厂务能耗预算、实际能耗费用。分析实际费用与预算偏差原因。 | 费用预测为用户做未来的预算提供参考，当预算与实际费用存在差距时，协助分析偏差原因，矫正未来预算 | 王连豪 | 通过 | 是 | 可以通过IFP提供数据，由AI替代算法实现 |  | 王连豪
39 | 新增功能提升价值 | 能源管理 | 能源管理 | 能源消耗 | 预测性保养 | 根据系统产出、能耗数据、设备运行相关参数建立模型，基于历史数据分析类似工况下产出量是否有下降，使用AI智能体预测设备是否需要保养为设备提供保养提醒 | 提前发现系统潜在问题制定维修保养计划，避免意外停机保养，性能下降导致的损失 | 王连豪 | 通过 | 是 | 可以通过IFP提供数据，由AI替代算法实现 |  | 王连豪
40 | 现有功能提升价值 | 双碳管理 | 双碳管理 | 碳排放核算 | 排放因子库 | 丰富排放因子来源说明，增加排放因子的计算过程 | 记录排放因子的计算过程，满足后续人员查阅 | 王连豪 | 通过 | 否 |  |  | 王连豪
41 | 现有功能提升价值 | 双碳管理 | 双碳管理 | 碳排放核算 | 设施活动 | 迭代设施活动信息，满足多厂区共用相同设施活动需求 | 减少重复配置工作量 | 王连豪 | 通过 | 否 |  |  | 王连豪
42 | 现有功能提升价值 | 双碳管理 | 双碳管理 | 碳排放核算 | 核算边界 | 迭代核算边界的配置方式，满足多厂区共用相同核算边界的需求 | 减少重复配置工作量 | 王连豪 | 通过 | 否 |  |  | 王连豪
43 | 现有功能提升价值 | 双碳管理 | 双碳管理 | 碳排放核算 | 核算管理 | 迭代碳排放核算过程，优化页面填报交互样式 | 进行核算时如果设施活动内容多，填报和查看不方便 | 王连豪 | 通过 | 否 |  |  | 王连豪
44 | 现有功能提升价值 | 双碳管理 | 双碳管理 | 碳排放绩效 | NA | 支持制定厂区、部门、产品、单位产品碳排放绩效指标，量化绩效，实时监控绩效完成情况 | 配合企业制定碳排放绩效，可以按照企业管理方法、权重、评价方式配置绩效，辅助企业完成碳排放目标 | 王连豪 | 通过 | 是 | 可以通过IFP提供数据，由AI制定碳排放绩效 |  | 王连豪
45 | 现有功能提升价值 | 双碳管理 | 双碳管理 | 碳资产 | 碳排放配额 | 迭代配额配置填报的内容，迭代年度配额总量的统计逻辑 | 完善匹配重点排放企业的管理碳资产、配额的统计逻辑 | 王连豪 | 通过 | 是 | 可以通过IFP提供数据，由AI进行碳资产分配管理 |  | 王连豪
46 | 现有功能提升价值 | 双碳管理 | 双碳管理 | 碳资产 | 碳交易 | 迭代碳交易的交易类型和逻辑 | 不同区域用户的碳交易种类不同，需要进行支持 | 王连豪 | 通过 | 否 |  |  | 王连豪
47 | 新增功能提升价值 | 双碳管理 | 双碳管理 | 碳足迹 | NA | 维护产品bom信息，进行供应链碳管理，能够进行产品碳足迹核算，分析产品碳足迹，生成产品碳足迹报告 | 企业对外销售产品需要提供产品的碳足迹数据，满足客户的相关要求和规定 | 王连豪 | 通过 | 是 | 可以通过IFP提供数据，由AI进行BOM原材料排放因子匹配、碳足迹分析 |  | 王连豪
48 |  | ALL | 工具管理 |  |  | 对接资源管理系统 | 厂务-资源管理模块产品化对接 | 孙寿磊 | 通过 | 否 |  |  | 孙寿磊
49 |  | ALL | 设备管理 | 维修管理 |  | 接入审批流程引擎组件 | 方便审批流程配置 | 孙寿磊 | 通过 | 否 |  | P3 | 孙寿磊
50 |  | ALL | 设备管理 | 设备运行 | 操作计划 | 接入审批流程引擎组件 | 方便审批流程配置 | 孙寿磊 | 通过 | 否 |  | P3 | 孙寿磊
51 |  | ALL | 设备管理 | 设备巡检 |  | 巡检抄表，接入特征平台的属性特征引用，来简化抄表配置操作 | 通过特征去识别抄表点位，进行通用性设计 | 孙寿磊 | 通过 | 否 |  |  | 孙寿磊
52 | 现有功能提升价值 | ALL | 设备管理 | 设备保养 | 保养模板 | 选中设备类型后，可配置是否包含全部设备，若包含，则该设备类型后续有新增设备，自动添加至该模板下 | 模板针对一类设备，目前新增后需手动添加 | 高宇航 | 通过 | 否 |  | P2 | 高宇航
53 |  | ALL | 备件管理 | 备件台账 | / | 根据备件/耗材出入库台账记录进行数据分析，智能推算安全库存，当库存量小于安全库存时，触发提醒或站内信 | 随产能和设备健康度变化影响，备件/耗材的消耗量随机波动，安全库存量过多导致浪费，过少有事故风险 | 尹创科 | 通过 | 否 |  |  | 孙寿磊
54 |  | ALL | 常用流程 | 变更管理 | / | 变更管理除物品变更类型外，增加参数变更、设备变更、物料变更、二次配变更模类型及一个通用变更类型模板，所有变更类型总体结构为变更前、变更后的结构 | 目前变更管理中的类型不满足厂务运维所有变更事项 | 尹创科 | 通过 | 否 |  |  | 高宇航
55 |  | ALL | Agent & 站内信 | / | / | 各科室以周或月为周期，每周/月一对上一周/月的重点关注对象进行统计总结，如SPC kk指标报警数量、耗量耗能统计、任务统计，同时环比上一周/月的数据，以站内信的方式推送给各科员工 | 厂务四科会定期开周会或月会，会议主要聚焦科室内设备运行状况及重点数据汇报。此功能以数据量化的方式让运维人员了解到系统运行的稳定性 | 尹创科 | 通过 | 是 |  |  | AI 产品
56 |  | 气化科 | 气瓶管理 | 气瓶台账管理 | / | 【checklist管理】移动至气瓶更换页面。 | 【checklist管理】是针对气瓶更换的工单，放在气瓶台账管理页面不符合运维逻辑 | 尹创科 | 通过 | 否 |  |  | 高宇航 | 酸桶台账管理和充装管理页面的checklist管理同步
57 |  | 气化科 | 气瓶管理 | 气瓶台账管理 | / | 增加备用气瓶统计，对每种气体对应的备用气瓶数量进行统计，并设置安全库存提醒功能，向自动化叫料方向靠近 | 量产厂气化科区域一般针对每种物料，存放24h的日用量作为安全库存，避免供应中断风险 | 尹创科 | 通过 | 否 |  |  | 高宇航 | 酸桶、槽车的台账管理可参考
58 |  | 气化科 | 气瓶管理&化学品管理 | 气瓶&酸桶台账 | / | 现有气瓶&酸桶台账管理页面优化：全链路闭环管理 s1 入库：对入库的物料使用移动端扫描code，信息自动同步到web端(可协同多元物料厂商对code规则标准化，如身份证ID不同字段提取相应信息，气瓶号、名称、批次、生产日期、有效期...) s2 在供：更换工单安装的新气瓶，对应状态 入库->在供 s3 返库：更换工单拆除的空气瓶，对应状态 在供->返库 s4 出库：使用移动端扫码出库的空气瓶，对应状态 返库->出库 对各step状态台账自动统计，形成日、周、月维度报表 | 现有气瓶&酸桶台账流转管理缺位，未形成闭环 | 尹创科 | 通过 | 否 |  |  | 高宇航
59 |  | 气化科 | 化学品管理 | 酸桶更换 | / | 【点酸桶数】移动至酸桶台账管理页面。 | 【点酸桶数】是针对每日库存进行点检，放在酸桶更换页面不符合运维逻辑 | 尹创科 | 通过 | 否 |  |  | 高宇航
60 |  | 气化科 | 侦测器管理 | 侦测器台账管理 | / | 侦测器台账增加侦测器读值入口 | 侦测器读值只能从可视化入口去搜索，不方便管理 | 马俊 | 通过 | 否 |  |  | 高宇航
61 |  | ALL | 备件管理 | 备件台账 | 备件统计 | 备件管理增加年度的耗用盘点 | 为第二年的采购预算提供数据支持，且根据不同的耗用量提供数据分析 | 马俊 | 通过 | 否 |  |  | 高宇航
62 |  | ALL | / | / | / | ALL公共功能按各科室进行区分显示，如备件管理、安全管理、知识培训 4科之间不想看到其他科室的 | 信息容易造成干扰 | 马俊 | 通过 | 否 |  |  | 高宇航
63 |  | 气化科 | 耗量统计 | 特气耗量统计 |  | 耗量明细中，设备编号下拉清单中，去除非统计设备编号 | 用户使用过程中造成干扰 | 尹创科 | 通过 | 否 |  |  | 高宇航
64 |  | 气化科 | 耗量统计 | 化学品耗量统计 |  | 耗量明细中，参考特气耗量明细，增加设备编号列 | 当前功能支持每种化学品对应一台设备，如对应多台设备，无法展示每一台设备的耗量 | 尹创科 | 通过 | 否 |  |  | 高宇航
65 |  | ALL | 常用流程 | FSIM流程标准化 | 智能点位推荐 | Fsim 二次配点位管理/推荐+2.5D可视化 => 数字孪生 效果：展示系统/main/sub-mian管道 当前负荷，take off点位使用情况。 | 解决客户在改造或机台变更时，智能决策二次配点位分配；掌握各科室系统运行负荷。 | 尹创科 | 通过 | 是 |  |  | 高宇航 | 产品化方向转型 | 半导体厂务二次配系统数字化转型与AI赋能.pptx
66 | 现有功能提升价值 | 机械科 | 高效制冷机房 | / | / | 高效制冷机房 | 基于全局变量的高效机房控制优化 | 于科 | 通过 | 是 | 基于全局变量的高效机房控制优化 |  | 刘法丞 | 产品化方向转型 | 基于全局变量的高效机房控制优化.pptx
67 | 新增功能提升价值 | 机械科 | 基于pcl程序的复杂告警根因分析 | 基于pcl程序的复杂告警根因分析 | 基于pcl程序的复杂告警根因分析 | 机械课核心系统复杂告警根因分析利用大模型读取alram+plc原程序进行根因分析 | 单系统实时状态分析,系统联动分析 | 于科 | 通过 | 是 | 单系统实时状态分析,系统联动分析 |  | 刘法丞 | 已跟王博汇报方案,客户正在协调plc程序 场外 在公用大模型测试效果可行(gemini)
68 | 新增功能提升价值 | 机械科 | 机械课程值班机器人 | 机械课程值班机器人 |  | 多屏幕多任务交互 SCADA 值班机系统，适应主流SCADA系统，如西门子 WINCC\ Rockwell FactoryTalk \ Wonderware Intouch SCADA系统，采用摄像头及语音输入，机器臂及语音输出，实现与现场工程师配合作业，完成日常SCADA交互作业 | 视觉模型、第三方机器臂、打通IFP底层数据 | 于科 | 通过 | 是 | 视觉模型、第三方机器臂、打通IFP底层数据 |  | 刘法丞 | 年后出方案、商业化产品包
69 | 新增功能提升价值 | 机械科 | FFU化滤可视化模型 | 化滤更换机器人 |  | FFU化滤更换机器人，避免人员参与的高位作业，作业速度快提高PM效率，降低作业过程中的Particle SPC 报警风险 | 视觉模型、自动路径规划、自动物料规划 | 于科 | 通过 | 是 | 视觉模型、自动路径规划、自动物料规划 |  | 刘法丞 | 年后出方案、商业化产品包
70 |  | 电科 | 电科 | 拓扑图 | / | 因为此图比较大，客户在看的时候，拖拽后，容易找不到之前看的区域 | 增加图内线路可以点亮的功能，使客户可以通过点亮线段，保证各画面的连续性。并在不需求的时候，可以点击空白处进行消除。 | 胡炜 | 通过 | 否 |  |  | 王艳 | 已经在为客户开发
71 |  | 电科 | 电科 | 拓扑图 | / | 因图内涉及设备很多，查找不方便。 | 图内增加“查询”功能，在查询弹窗内可以输入设备编号，直接跳到所查询设备的画面 | 胡炜 | 通过 | 否 |  |  | 王艳 | 已经在为客户开发
72 |  | 电科 | 电科 | 拓扑图 | / | 目前没有开关状态，对下游设备的影响，即分闸和合闸的状态，下游的设备依然有电流的流动， | 增加开关状态的智能化模拟，当有设备动态变化时，相应的影响应该在图内展示出来----数字孪生 | 胡炜 | 通过 | 是 |  |  | 王艳 | 后续可以考虑开发
73 |  | 电科 | 电科 | 设备清单、拓扑图 | / | 电力设备容量评估与管理（配电室与二次配） | 1）监控电力设备的日常负载率情况，即可以实时全局（所有设备的容量在图中显示）显示，也可以抽取重点设备，单独列表显示。 2）尤其是监控二次配的负载容量情况，并提出容量冗余的量，和开关位置，为客户提供最佳接线建议和参考 3）如果再扩展，可以监控所有配电柜的使用情况，包括已用的开关和备用的开关，有开关状态点位的，可自动收集状态，没有开关点位的，客户可手动填写 ----------AI设备状态抓取与风险提示，基于目前数据支撑就可以引入AI 实现。如果想再提升效果，也可以再增加数字孪生 | 胡炜 | 通过 | 是 |  |  | 王艳 | 提质增效，可考虑开发
74 |  | 二次配 | 二次配 | / | / | 增加水电气等takeoff点位信息情况 | 可以查看可用点位的情况，方便派点，后期根据各点位信息，通过AI优化派点 | 马俊 | 通过 | 是 |  |  | 高宇航
75 |  | ALL | 设备管理 | 设备保养 |  | 每个耗材更换过程应体现SOP链接， | 保证更换耗材时可以按照SOP进行。 | 刘洋 | 待定 | 否 |  |  | 高宇航
76 |  | ALL | 备件管理 | 备件台账 |  | 根据PID或建模获得所有设备的数量 | 根据每种设备数量设置安全库存，保证每种设备最少有一个备件 | 刘洋 | 通过 | 否 |  |  | 孙寿磊 | 重复需求
77 |  | ALL | 备件管理 | 备件台账 |  | 与更换记录联动，按照损坏情况排序 | 为第二年采购提供数据支持，易损耗的设备可根据情况多采购一些。 | 刘洋 | 通过 | 是 |  |  | 孙寿磊
78 |  | 综合 | 培训 | 电科模拟培训 |  | 如果系统运算能力足够大，可以增加更真实的数字孪生，把整个电科系统搬到拓扑上，贴近真实的柜子，同时可以进行线下模拟，通过算法，模拟各种场景 | 开发模拟实际场景，手动开合闸后，相关影响及变化，会模拟反映到拓扑中，包括各种状态和数据 | 胡炜 | 通过 | 是 |  |  | NA | 涉及数字孪生+仿真 技术，待定 同72
79 | 新增功能提升价值 | ALL | Fab机台查询 | 区域统计 | 订单供应模拟 | 针对加密 MES 环境，利用 AI 学习跑片量与气体（DCS/NH3）消耗的时序关联特性，建立机台消耗 Module 模型，实现基于订单量的资源保障预测。 | 现有两个区域的机台气体消耗量和生产产量数据，可建立两个区域的气体消耗量定额曲线，根据现有数据建立两个区域的机台moudle模型，通过订单量计算某类气体预计消耗量，其他数据后续开放 | 王艳 | 通过 | 是 |  |  | 王艳
80 | 新增功能提升价值 | ALL | Fab机台查询 | 区域统计 | 订单供应模拟 | Fab厂管理者提出需求：“一批货进来，不同区域预计要用多少水电气”；输入订单量和产品类型，系统调用Module模型，自动推演全厂水、电、气动态需求总量，做到根据需求动态响应 | 现有产品类型、两个区域的机台生产与消耗数据，后续需要开放其他区域机台 | 王艳 | 待定 | 是 |  |  | 王艳 | 后续机台数据是否开放待定
81 | 现有功能提升价值 | 电科 | 电科 | 设备故障处理经验分析 |  | 当电科设备出现异常（如“关键区电压闪断”），系统能自动告诉工程师： 过去发生类似问题，百分之多少是什么具体原因（例如“UPS电池老化”）； 之前是怎么解决的（例如“更换电池组 BAT-002”）； 并提供参考工单号，方便查看详细处理过程。 目标是让新人也能快速做出老专家的判断，降低风险 | 基于电科设备报警和故障，建立“故障-原因-措施”知识库。当发生报警或故障时，AI 自动分析之前发生该故障的频率和次数，识别最可能的原因（如“UPS电池老化”），并提示之前的处理方式（如“更换电池组 BAT-002”）和参考工单号，帮助工程师快速决策。 | 王艳 | 通过 | 是 |  |  | 王艳
82 | 新增功能提升价值 | 电科 | 电科 | 主动风险防控 |  | 建设“基于生成式AI的设备风险主动防御Agent”。 解决无FMEA（失效模式）基础数据的难题。利用大模型技术根据台账自动生成设备风险知识库，并结合实时运行数据（电流/温度/谐波），计算设备动态风险分值，在报警前推送预测性维护建议。 | 只有事后报警，缺乏事前预知。且厂务缺乏结构化的专家知识库，依赖老师傅经验，难以传承。可以将知识资产化。 | 王艳 | 待定 | 是 | AIGC知识生成 + 知识图谱推理 |  | 王艳
83 | 现有功能提升价值 | ALL | 指标影响矩阵 |  |  | 当四科指标发生异常（如电压闪断、温湿度超标等），系统能自动提示会影响哪个科室的指标，同步评估对机台生产的影响 | 指标影响矩阵目前已做了中心指标、关注指标、影响指标，需给指标配置点位，显示实时数据 | 王艳 | 通过 | 是 | 将指标影响矩阵现有页面给agent分析，输出监测结果 |  | 王艳

## 产品化思考 (hidden)
产品化模块梳理（子系统）
编号 | 子系统（产品化模块） | 内容 | 说明
1 | 系统门户网站 | 1.门户网站包含门户首页、单点登录、角色权限账号体系等，虽不是核心模块但却最容易标准化的内容，可跨平台、跨产品推广； 2.目前指标点位管理也是放在门户网站下，这部分内容是IFP数据管理的基础，也是各个物联网平台必备的组成部分，该部分可作为未来IFP标准化产品的基础组件；
2 | 设备管理 | 1. 设备基础台账：用于记录和管理设备的相关基础信息 （孙寿磊） 2. 设备巡检：主要用于对企业设备进行定期巡检、抄表、异常上报。 （孙寿磊） 3. 设备异常点检：设备巡检和点检是设备管理中的两种重要检查方式，它们在检查周期、检查标准、技术要求、检查侧重点和工作职责等方面存在明显的差异。 （孙寿磊） 4. 设备维修：设备维修是确保设备正常运行、延长使用寿命和提高生产效率的重要环节。（孙寿磊） 5. 设备保养：设备保养是确保设备正常运行、延长使用寿命和提高生产效率的重要措施。（孙寿磊） 6. 工具管理：工具的管理、借用/归还管理是必备功能。 （孙寿磊） 7. 备品备件：所有与设备有关的零件都可以用做备品备件。无论是在维修、制造还是其他领域，都需要提前准备一些物品和零配件。 （孙寿磊） 8.设备管理是大部分物联网产品的基础功能，也是比较容易标准化的内容，目前PMS已有此模块，可继续根据客户意见优化，未来作为IFP的基础组件；
3 | 报警管理 | 1. 实时报警：报警管理不仅是日常运维管理的重要工具，更是保障设备稳定运行、确保安全生产和提高整体效率的核心手段。 （孙寿磊） 2. 报警分析：报警分析不仅是报警管理的延伸，更是实现设备稳定、高效运行的关键步骤。它能够帮助企业深入了解系统运行情况、优化维护流程、提升响应效率，并为智能化运维和数据驱动的决策提供坚实的基础。 （孙寿磊） 3. 报警报表：报警报表是报警管理和设备运维的重要工具，它不仅为管理层提供报警数据的总结与趋势分析，还能够支持根因分析、优化配置、预防性维护以及合规性需求。 （孙寿磊）
4 | 能源管理 | 1.能源双碳产品由于政策和降本增效的成本驱动，具有比较大的市场规模，且市场上成熟产品较多，通过横向对比容易快速形成自己的标准化产品，同时借助半导体智慧厂务的大招牌弯道切入市场； 2.建议做能碳微服务产品，IFP平台是一个大而全的产品，可以把能碳管理打造成一个小而精的产品，可以独立部署，迎合不同客户的需求 （李迎）；
5 | 双碳管理 | 基于国家“碳达峰”、“碳中和”目标，且国家力争在2023年前完成碳达峰，各部门正在逐步完善相关的政策，在24年10月发改委等部门联合印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》，其中包括建立各区域碳排放核算制度和建立碳足迹管理体系。不局限于半导体工厂、制造业、其他行业在国家政策的推动下均需要进行碳排放的管理。企业想完成碳管理、碳减排必须先摸清家底，只有量化碳排放数据才能制定合理的节能减排措施，所以需要碳排放、碳足迹核算系统。在现有IFP的双碳管理中提取排放因子库、设施活动管理、核算边界、核算管理、碳排放报告作为碳排放核算产品的基础。碳排放总览、溯源、设施活动分析、对比是产品的数据分析功能，核算和数据分析作为产品基础功能。碳排放指标、指标监控结果是协助企业追踪监控节能减排效果的辅助功能。碳资产中配额配置、配额监控、碳交易为具有政府分配配额、参与碳交易的重点行业企业的进阶功能。（王连豪） 碳足迹系统能提供不同生命周期的碳足迹核算，满足不同企业的产品特点，计划研发碳足迹核算需要产品管理、核算模型、产品核算、碳足迹分析等功能。（王连豪） 碳核算、碳足迹对企业内部解决数据治理统计问题，数据可视化分析帮助企业一目了然排放情况便于管理和决策，帮助企业建立碳排放管理体系，节省企业核算成本。对外体现企业积极响应国家号召、维护企业绿色环保的形象、满足对外披露数据的需求。（王连豪）
6 | 可视化 | 1.可视化模块可以承载的内容有模拟仿真、组态系统、指标算法、智能决策、应急防控、可视操控、运营管理等，提升当前可视化编辑器的基础能力；包括，可视化图片模型沉淀（厂务设备类型相对固定和标准）、空间定义灵活配置组态、建筑可视化看板、设备点位数据处理能力、数据属性配置、数据来源配置等。（王彦龙） 2.以环境可视化、资产可视化、楼控可视化、安防可视化、消防可视化、管路可视化、业务可视化为功能出发点，实现园区环境宏观尽在掌握，微观逐层缩放的可视化呈现，对可视化内容实时监控，数据实时推送，对数据查看的实时数据查看和历史数据查看（王彦龙） 3.可视化模块当前还未实现设备的线上巡检功能，需要整合多系统直观呈现，提升运行管理水平（王彦龙） 4.当前缺乏对可视化的后期运营的支持，当设备空间位置发生了变化或更换设备，需要提升可视化内容的运维能力（王彦龙） 5.可视化模块节约员工的培训和学习理解的时间，让运维人员快速上手，降低业务理解门槛，提升掌控感，提升认知水平，将个人运维知识落地为组织知识资产（王彦龙）
7 | Fab机台及关联查询 | 1.FAB机台查询是平台的特色模块，也是客户非常关注的模块
8 | 四科运维 | 1.四科运维中看板配置工具、值班管理、废弃物管理、任务看板、指标影响矩阵等公共功能均可标准化，未来可将四科运维拆分成标准化功能+定制化开发方式服务客户； 2.SPC标准化: 厂务系统、设备、部件的数据趋势变化直接客观反映系统运行的稳定性、品质良莠及设备健康度，进而影响工艺产品良率及厂务运维费用成本。对后续产品化建议：1. SPC中可融入一些管理策略，如专业的6西格玛质量管理，通过FMEA、PDCA、5M1E等改善工具提升品质缺陷，不局限于当前的曲线变化查看。2. 通过识别设备状态，规避无效数据，提升数据的有效性，从而提高告警的准确度。(尹创科)
8.1 | 四科运维-机械[FFU&化滤全生命周期管理] | 业务背景&诉求: [1]:FFU及化滤供应商-美埃公司已有此产品,客户极度重视此软件功能 [2]:维持洁净室环境浓度为ME核心KPI [3]:化滤年费用占比占ME一半以上额度,现场普遍存在超期使用现象,为降低成本,目前化滤超期使用完全凭借工程师经验,无统一量化标准,化滤是ME重要控制成本业务点. [4]:洁净室化滤布置及更换化滤专业性极强,甲方反馈在量产厂FFU要超3000个,如无数字话运维工具工作繁重且对工程师技能要求高. 推荐产品化:甲方洁净室系统主办主动提出产品化后可适配其他fab厂（刘法丞）
8.2 | 四科运维-机械[高效制冷机房] | 业务背景&诉求: [1]:cus系统冰机为厂务第一用电设备,耗电量巨大,对于cus整体先控制提高效率可大幅度降低电费,降本增效. [2]:利用数字手段保证冷热供应稳定,保持fab温度湿度稳定达标为ME核心KPI [3]:提高cus系统运维效率,自动化闭环控制,节省电费及人工成本. 推荐产品化:高端制造业普遍需求,市场目前斩无成型产品（刘法丞）
8.3 | 四科运维-机械[洁净室数字化管理] | 业务背景&诉求: 利用三维可视化系统 , 融合 洁净室 各area 温度 、湿度 、particle、amc、voc核心环境指标,利用机理模型、数据模型,分析洁净室环境浓度变化根因,以及预测洁净室环境温湿度、环境浓度趋势,自动生成洁净室运维策略,保证洁净室环境稳定达标.(冷、热、ffu转速、化滤布置及更换等) 推荐产品化:三维展现形式展现核心cr浓度指标,结合算法模型,甲方cr工程师提出可大大降低分析问题难度,可简明向领导及其他非本系统专业人员说明及分析cr环境问题.（刘法丞）
8.4 | 四科运维-气化 | 基本功能全部实现的前提下，尽可能减少人工系统操作步骤，防止人因误差，用量及设备异常能够提供算法分析原因及给出解决方案，授权通过后自动执行方案，让厂务运维阶段真正实现高效高质量自动化运转 大宗气是除电之外芯片厂第二大动力系统，后续可考虑大宗气站智慧运营产品。(尹创科)
| 四科运维-水科 | 可打造成一个智慧水务平台
9 | 常用流程 | 智能点位推荐在执行流程标准化的前提下可以开发三维可视化内容（）
10 | 知识培训考核 | 1.所有企业或多或少都会有对员工的培训和考试需求，将IFP系统中的文档管理、培训管理、考试管理进行产品化后，可作为公司重点产品外的附属产品。通过文档管理功能存档企业的各类文档、培训内容。企业创建培训、员工在我的培训学习满足企业的重复培训需求，无需重复花费人力物力进行培训，同时在题库中自动组卷，创建考试自动判卷，减少企业监考人员和办公成本，员工线上考试更方便快捷。（王连豪） 2.该部分虽为边缘功能但却是最容易标准化的模块，场景明确，使用频次较高；
11 | 报表工具
12 | 消防系统管理 | 1.消防管理平台市场较大，客户群体和市场定位都比较明确，同时和厂务平台有较大重叠度，可精简出一个mini版本的厂务平台作为消防的基础产品；
13 | 二次配
* | 移动端应用
* | 三维可视化大屏
其他产品化思路（整体）
编号 | 填写人 | 内容
1 | 李迎 | 基础应用类： ①流程引擎（FFP）-产品化最重要，最体现产品化价值的模块，流程引擎广泛灵活应用于不同业务，目前各个业务模块的流程几乎全部用状态控制，不同客户的流程管控一定不同，这种情况需要很大开发工作量 ②自定义表单-用自定义表单快速实现一些简单的表单流程类业务 ③消息中心-全平台应该有统一的消息中心模板管理 ④岗位角色等-目前平台有些功能会通过角色来实现，这样会导致平台角色越来越多，角色数据会比较乱，可做产品化 等
2 | 李迎 | 业务模块类： ①需要进一步对业务场景进行高度解析（往往不同客户会有不同的诉求，目前仅基于一个客户，标准化产品面向市场，需要对更多需求进行融合提炼，做出行业内标杆产品） ②可配置化，需要提炼业务功能的可配置点，以低开发成本满足不同客户的不同需求； ③分不同成熟度，比如信息化等级和智能化等级，迎合不同客户对信息化程度的不同需求；
3 | 李迎 | 产品后台： 主要用于对多个不同客户进行授权认证，定义产品权限范围，维护标准化实施数据，以及初始化部署等相关工作，当客户比较多时，初始化实施工作量会比较大
4 |  | 产品化工作应集中在设备管理、报警管理、能源模型、双碳管理、FAB机台查询、四科运维公共部分、知识培训考核，这几个模块需求场景明确，使用频率较高，复用程度较高，易于标准化推广；
5 |  | 未来产品化工作应和交付实施工作软分割，产品化应集中于标准化功能和算法模型相关，交付实施应集中于定制化开发部分，特别是各科室运维业务；
6 |  | 当前对数据治理、配置工具、算法等看不见的工作关注度不够，但这部分是产品化的关键也是未来隔绝其他市场竞争对手的保护壁垒，未来应加大投入；
7 |  | 当前整个IFP产品内容冗杂，主次不明、特色不突出，建议未来区分基础服务（设备管理、运维管理等）、特色服务（FAB联查等）和选配服务（能碳产品、消防产品），通过基础服务满足客户需求，特色服务击退对手，选配服务扩大订单金额；
8 |  | 建议未来IFP标准化产品架构大体架构：数据治理层+基础组件层（SSO、FFP等基础服务）+aPaaS层（人员权限配置、数据点位配置、可视化图表配置等工具产品）+标准化应用层（能源双碳产品、设备管理产品、四科运维通用产品、FAB联查产品、知识培训产品）+定制化开发层（四科运维定制部分、三维大屏部分）
9 | 王彦龙 | 需要完善架构上完善IoT相关的内容，设备对应的数据指标、属性来源需要维护，这部分各个模块都存在依赖
10 |  | 1.需求标准化：明确各阶段客户（建厂/运维/扩产）业务需求，根据需求统筹协调功能设计，精简或优化客制化内容，根据市场阶段着重开发标准化内容 2.功能设计：万物互联，人工智能算法分析让厂务运营由分散化转变为统筹化，模块/业务间的互相影响，处理方案的协调统一，由四科独立运维的“麻雀虽小五脏俱全”转变为统筹分析协调的“智能生态圈”
11 | 王连豪 | 建立半导体工业互联网平台，上架公司的已有的标准化产品，目标提供半导体行业全流程的软件服务。平台提供SaaS服务和私有化部署，IFP的系统门户作为框架，ALL下的设备管理、报警管理、能源管理、双碳管理、知识培训考核可作为标准化产品，四科运维、fab机台、可视化、消防、三维可视化可提供解决方案咨询进行定制服务。对中小企业提供SaaS服务，对高速发展的中大型企业提供定制的私有化部署。
智慧厂务平台的业务诉求/价值
编号 | 填写人 | 内容
1 | 孙寿磊 | 1. 数据互联互通与集成管理：实现各类系统（如设备、能源、能碳、安全、各科运维）的无缝集成，打通数据孤岛。通过统一平台对生产数据、设备数据、安全数据进行集中管理，实现实时信息共享和跨部门协同。 2.实时监控与智能报警：提供实时监控功能，跟踪设备运行状态、能源使用、环境条件等关键指标。配置智能报警功能，对故障、异常能耗或安全隐患进行自动预警，帮助管理人员快速响应，防止停机或事故。 3. 数据驱动的智能决策支持：通过数据分析和可视化报表，帮助管理层快速了解工厂运营情况、识别问题，并进行数据驱动的决策。提供趋势分析和预测功能，帮助企业优化设备维护计划、资源调度和生产流程。 4. 设备生命周期管理与维护优化：实现设备的全生命周期管理，从档案管理、运行监控到巡检、保养和维修。通过预测性维护和预防性保养，提高设备利用率，减少因设备故障导致的非计划停机时间。 5.智能资源管理与成本控制：优化资源的使用，包括能源、物料和备品备件，减少浪费，降低运营成本。提供能耗监控和管理模块，实现用电、用水、气体等资源的精细化管理，支持能效优化。 6. 生产和安全环境的全面保障：提供综合的安全管理模块，涵盖隐患排查、风险监控和应急预案等，降低事故发生风险。通过环境监控模块，确保生产过程符合环保和安全标准，避免因环境问题导致的生产中断。 7. 提高运营效率与规范化管理：提供标准化的业务流程，提高操作效率，减少人工干预。通过环境监控模块，确保生产过程符合环保和安全标准，避免因环境问题导致的生产中断。 8.数据安全与隐私保护：建立强大的数据安全体系，确保生产和运营数据的安全性和保密性，防止信息泄露。支持访问控制、日志管理和权限设置，确保不同用户的访问权限合理划分。 9. 支持智能制造和工业4.0转型：为工厂向智能制造、工业4.0转型提供基础平台，通过智慧厂务系统实现自动化管理和数据驱动的生产。提供灵活的系统架构，支持未来业务的扩展和技术更新，以满足不断变化的市场需求。
2 | 王彦龙 | 1. 核心是保证设备稳定运行，存在问题能及时发现或预警 2. 生产安全，确保不发生安全事故 3. 问题原因依赖人为分析，费时费力，分析准确性以工程师个人经验来判断 4. 数据记录依靠人工，容易造成数据不准确和篡改或丢失的风险 5. 各部门之间存在数据孤岛的现象，系统分开建设，数据分散，使用方式不同；投入了一些系统工具，无法发挥价值，管控薄弱。 6. 帮助客户提升人均产值和运营效率
3 | 王艳 | 将FAC和FAB数据打通，通过整合设备机台状态、异常行为、供应消耗等数据，在发生问题时快速定位，快速排查，以确保生产过程的稳定性和可靠性；
4 | 尹创科 | 平台核心价值：区别于传统厂务，致力提升客户产品品质减少事故率，达到降本增效的目的，同时维护企业形象。 1. 提升品质：通过管理设备及指标数据分析，发掘系统潜在风险后及时告警处理。 2. 减少事故率：通过对缺失及异常安全管理，减少事故率发生，同时可在知识培训考试模块形成lesson learn，减少同类型事故复发率。 3. 将本：通过智能化的点巡检、综合看板、线上开单及常用流程等，降低人力人本；通过无纸化办公、能源管理及耗材生命周期管理降低运维经费成本。 4. 增效：通过对系统设备健康度管理及跟踪、管控系统的负荷率，提升设备的运行效率。
5 | 王连豪 | 1.业务诉求：旧厂在信息化过程中可能存在各个业务系统上线时因为厂商不同存在数据孤岛，数据无法打通的问题，需要通过人工导入导出数据，需要人工整理核验易出错。新工厂建设时有智慧绿色工厂的建设目标，需要更加功能完善更加智慧的厂务系统。 2.价值：智慧厂务平台满足厂务日程工作的需求，平台下不同系统的数据打通实时同步，时效性更高，减少人工操作数据的时间成本，保证数据唯一性，避免人为发生错误。协助打造智慧工厂。
6 | 马俊 | 1.资料的传承，一些工厂在每次人员离职等情况下，资料随着人员离职并不能100%的交接，会存在资料遗失，有了IFP平台对所有事件的记录，对资料有很好的传承

## 商业产品包
No. | 科室 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 优先度 | 需求描述 | 背景/价值 | 提出人 | 备注 | 附件
1 | ALL | 常用流程 | FSIM流程标准化 | 智能点位推荐 |  | Fsim 二次配点位管理/推荐+2.5D可视化 => 数字孪生 效果：展示 主系统/main/sub-mian管道 当前负荷，take off点位使用情况。 | 解决客户在改造或机台变更时，智能决策二次配点位分配；掌握各科室系统运行负荷。 | 尹创科 |  | 半导体厂务二次配系统数字化转型与AI赋能-Re01.pptx
2 | 机械科 | 高校制冷机房 | / | / |  | 高校制冷机房 | 基于全局变量的高效机房控制优化 | 于科，刘法承 |  | 基于全局变量的高效机房控制优化.pptx
3 | 能源管理 | 能源管理 | NA | NA |  | 数据看板支持通过拖拽图表自定义配置样式搭建页面 | 通过拖拽图表自定义配置样式搭建页面，可以大幅减少开发成本，可由现场实施人员配置。同时可以满足不同用户对于展示样式定制化需求 | 王连豪 |  | ESG.pptx
机械课程值班机器人
FFU化滤可视化模型
数字孪生+AI

## 其他
智慧厂务产品化梳理（细化待讨论版）20250917

## 专家（已合并至需求池）
No. | 科室 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 优先度 | 需求描述 | 背景/价值 | 提出人 | 备注 | 附件
1 | ALL | 备件管理 | 备件台账 | / |  | 根据备件/耗材出入库台账记录进行数据分析，智能推算安全库存，当库存量小于安全库存时，触发提醒或站内信 | 随产能和设备健康度变化影响，备件/耗材的消耗量随机波动，安全库存量过多导致浪费，过少有事故风险 | 尹创科
2 | ALL | 常用流程 | 变更管理 | / |  | 变更管理除物品变更类型外，增加参数变更、设备变更、物料变更、二次配变更模类型及一个通用变更类型模板，所有变更类型总体结构为变更前、变更后的结构 | 目前变更管理中的类型不满足厂务运维所有变更事项 | 尹创科
3 | ALL | Agent & 站内信 | / | / |  | 各科室以周或月为周期，每周/月一对上一周/月的重点关注对象进行统计总结，如SPC kk指标报警数量、耗量耗能统计、任务统计，同时环比上一周/月的数据，以站内信的方式推送给各科员工 | 厂务四科会定期开周会或月会，会议主要聚焦科室内设备运行状况及重点数据汇报。此功能以数据量化的方式让运维人员了解到系统运行的稳定性 | 尹创科
4 | 气化科 | 气瓶管理 | 气瓶台账管理 | / |  | 【checklist管理】移动至气瓶更换页面。 | 【checklist管理】是针对气瓶更换的工单，放在气瓶台账管理页面不符合运维逻辑 | 尹创科 | 酸桶台账管理和充装管理页面的checklist管理同步
5 | 气化科 | 气瓶管理 | 气瓶台账管理 | / |  | 增加备用气瓶统计，对每种气体对应的备用气瓶数量进行统计，并设置安全库存提醒功能，向自动化叫料方向靠近 | 量产厂气化科区域一般针对每种物料，存放24h的日用量作为安全库存，避免供应中断风险 | 尹创科 | 酸桶、槽车的台账管理可参考
6 | 气化科 | 气瓶管理&化学品管理 | 气瓶&酸桶台账 | / |  | 现有气瓶&酸桶台账管理页面优化：全链路闭环管理 s1 入库：对入库的物料使用移动端扫描code，信息自动同步到web端(可协同多元物料厂商对code规则标准化，如身份证ID不同字段提取相应信息，气瓶号、名称、批次、生产日期、有效期...) s2 在供：更换工单安装的新气瓶，对应状态 入库->在供 s3 返库：更换工单拆除的空气瓶，对应状态 在供->返库 s4 出库：使用移动端扫码出库的空气瓶，对应状态 返库->出库 对各step状态台账自动统计，形成日、周、月维度报表 | 现有气瓶&酸桶台账流转管理缺位，未形成闭环 | 尹创科
7 | 气化科 | 化学品管理 | 酸桶更换 | / |  | 【点酸桶数】移动至酸桶台账管理页面。 | 【点酸桶数】是针对每日库存进行点检，放在酸桶更换页面不符合运维逻辑 | 尹创科
8 | 气化科 | 侦测器管理 | 侦测器台账管理 | / |  | 侦测器台账增加侦测器读值入口 | 侦测器读值只能从可视化入口去搜索，不方便管理 | 马俊
9 | ALL | 备件管理 | 备件台账 | 备件统计 |  | 备件管理增加年度的耗用盘点 | 为第二年的采购预算提供数据支持，且根据不同的耗用量提供数据分析 | 马俊
10 | ALL | / | / | / |  | ALL公共功能按各科室进行区分显示，如备件管理、安全管理、知识培训 4科之间不想看到其他科室的 | 信息容易造成干扰 | 马俊
11 | 气化科 | 耗量统计 | 特气耗量统计 |  |  | 耗量明细中，设备编号下拉清单中，去除非统计设备编号 | 用户使用过程中造成干扰 | 尹创科
12 | 气化科 | 耗量统计 | 化学品耗量统计 |  |  | 耗量明细中，参考特气耗量明细，增加设备编号列 | 当前功能支持每种化学品对应一台设备，如对应多台设备，无法展示每一台设备的耗量 | 尹创科
13 | ALL | 常用流程 | FSIM流程标准化 | 智能点位推荐 |  | Fsim 二次配点位管理/推荐+2.5D可视化 => 数字孪生 效果：展示系统/main/sub-mian管道 当前负荷，take off点位使用情况。 | 解决客户在改造或机台变更时，智能决策二次配点位分配；掌握各科室系统运行负荷。 | 尹创科 | 产品化方向转型 | 半导体厂务二次配系统数字化转型与AI赋能.pptx
14 | 机械科 | 高校制冷机房 | / | / |  | 高校制冷机房 | 基于全局变量的高效机房控制优化 | 于科 | 产品化方向转型 | 基于全局变量的高效机房控制优化.pptx
15 | 电科 | 电科 | 拓扑图 | / |  | 因为此图比较大，客户在看的时候，拖拽后，容易找不到之前看的区域 | 增加图内线路可以点亮的功能，使客户可以通过点亮线段，保证各画面的连续性。并在不需求的时候，可以点击空白处进行消除。 | 胡炜 | 已经在为客户开发
16 | 电科 | 电科 | 拓扑图 | / |  | 因图内涉及设备很多，查找不方便。 | 图内增加“查询”功能，在查询弹窗内可以输入设备编号，直接跳到所查询设备的画面 | 胡炜 | 已经在为客户开发
17 | 电科 | 电科 | 拓扑图 | / |  | 目前没有开关状态，对下游设备的影响，即分闸和合闸的状态，下游的设备依然有电流的流动， | 增加开关状态的智能化模拟，当有设备动态变化时，相应的影响应该在图内展示出来 | 胡炜 | 后续可以考虑开发
18 | 电科 | 电科 | / | / |  | 电力设备容量评估与管理（配电室与二次配） | 1）监控电力设备的日常负载率情况，即可以实时全局（所有设备的容量在图中显示）显示，也可以抽取重点设备，单独列表显示。 2）尤其是监控二次配的负载容量情况，并提出容量冗余的量，和开关位置，为客户提供最佳接线建议和参考 3）如果再扩展，可以监控所有配电柜的使用情况，包括已用的开关和备用的开关，有开关状态点位的，可自动收集状态，没有开关点位的，客户可手动填写 | 胡炜 | 提质增效，可考虑开发
19 | 二次配 | 二次配 | / | / |  | 增加水电气等takeoff点位信息情况 | 可以查看可用点位的情况，方便派点，后期根据各点位信息，通过AI优化派点 | 马俊
20 | 系统设置 | 基础设置 | 指标管理 | / |  | IFP指标ID命名标准化 系统包点位->winccoa点位->IFP指标ID->特征平台语义化->不同模块引用 | 人工梳理基础数据耗时大、准确率低 | 尹创科 | 可参考： 厂区/产线_科室_系统_子系统_设备&编号_仪表&编号_属性.Valve （楼、层、单位、精度、数据类型作为附属信息）
21 | 水科 | 水科 | PID |  |  | 增加设备运行状态展示 | 查看系统PID时，可实时全局查看该系统中各个设备的运行状态，可与设备运行状态模块联动。帮助客户有针对性的查看该系统运行稳定性 | 刘洋
| 水科 | 水科 | PID |  |  | 对涉及反洗再生的设备，点击该设备可根据流量或时间智能提示下次反洗再生时间 | 便于主办全面掌控系统，保证系统稳定性 | 刘洋
22 | 水科 | 水科 | 化学品管理 | 载入/载出 |  | SOP应在载入过程中填写，而不是载入完成后人工补充 | 保证载入载出操作完全按照SOP进行，避免发生危险。 | 刘洋
23 | ALL | 设备管理 | 设备保养 |  |  | 每个耗材更换过程应体现SOP链接， | 保证更换耗材时可以按照SOP进行。 | 刘洋
24 | ALL | 备件管理 | 备件台账 |  |  | 根据PID或建模获得所有设备的数量 | 根据每种设备数量设置安全库存，保证每种设备最少有一个备件 | 刘洋
25 | ALL | 备件管理 | 备件台账 |  |  | 与更换记录联动，按照损坏情况排序 | 为第二年采购提供数据支持，易损耗的设备可根据情况多采购一些。 | 刘洋
26 | 综合 | 培训 | 电科模拟培训 |  |  | 如果系统运算能力足够大，可以增加更真实的数字孪生，把整个电科系统搬到拓扑上，贴近真实的柜子，同时可以进行线下模拟，通过算法，模拟各种场景 | 开发模拟实际场景，手动开合闸后，相关影响及变化，会模拟反映到拓扑中，包括各种状态和数据 | 胡炜