## IFP功能清单
子系统 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | PX | 施耐德 | 和施耐德对比的差异说明 | 是否含算法 | 算法的定义/内容 | AI嵌入
ALL | 工作台 | NA | NA | √ | × | PX新增 个人工作台通过综合个人待办任务、未读消息、公告板、通讯录，自定义快捷菜单等功能，提供了高效率处理待办的工作环境。 | 否 |  | 否
| 平台概览 | NA | NA | √ | √ | 数据更全 | 否 |  | 否
| 领导驾驶舱 | NA | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 是
| 报警提醒 | NA | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 消息提醒 | NA | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 帮助文档 | NA | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 主题设置 | NA | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 可视化 | 综合可视化 | NA | √ | × | PX新增 系统支持园区至设备的多层级可视化，实时展示各科室厂务设备的运行状态、能耗及碳排放数据；集成告警管理，可定位故障并联动附近摄像头；维修、保养与巡检状态在三维场景中直观呈现；支持查看管道部署与连接关系；对接厂务中心Call-in功能，实现报警信息快速转工单；并提供自定义巡检路线，远程掌握现场情况，集中汇总异常，全面提升厂务智能化运维与应急响应能力 | 否 |  | 是
|  | 机械科拓扑图 | 无尘室系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 工艺排气系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 工艺冷却水/真空系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 中央动力系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 一般空调系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 电科拓扑图 | NA | √ | √ | 交互功能、搜索查询、高亮图线 | 否 |  | 否
|  | 水科拓扑图 | 首页 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 纯水系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 废水系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 气化科拓扑图 | 特殊气体系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 化学品系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 大宗气系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 可视化配置 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 可视化巡检 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 是
| 报警管理 | 报警分析 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 业务报警 | NA | √ | √ | PX报警管理从报警触发、通知推送、响应确认、处理记录到关闭归档，实现全流程闭环管理，有效避免遗漏和重复处理，提升管理规范性。 | 否 |  | 否
|  | 报警设置 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 设备管理 | 设备档案 | 设备列表 | √ | √ | 建立设备档案和设备运行模块，实现设备的动静态数据分离 | 否 |  | 否
|  |  | 设备备件清单 | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 设备运行 | 运行台账 | √ | √ | 建立设备档案和设备运行模块，实现设备的动静态数据分离 | 否 |  | 是
|  |  | 操作计划 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 是
|  |  | 状态原因 | √ | √ | NA | 否 |  | 是
|  | 设备巡检 | 巡检模板 | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  |  | 巡检规则 | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  |  | 巡检计划 | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  |  | 巡检任务 | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  |  | 巡检异常 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 巡检记录 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 设备保养 | 保养模版 | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  |  | 保养计划 | √ | √ | PX 可实现计划维度多个设备的保养，不再只能配置一台设备。同时满足周期性保养、突发性保养、条件触发性保养等多元化保养情况覆盖 | 否 |  | 否
|  |  | 保养任务 | √ | √ | PX 支持任务执行过程中的任务延期、代理人代办、异常情况上报等 | 否 |  | 否
|  |  | 异常报表 | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  |  | 保养记录 | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 设备维修 | 维修任务 | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  |  | 异常点检计划 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 异常点检任务 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 故障类型 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 备件管理 | 备件基础数据 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 备件台账 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 备件入库 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 备件出库 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 备件盘点 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 备件统计 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 工具管理 | 工具台账 | NA | √ | √ | 信息更全 | 否 |  | 否
|  | 工具借出/归还 | NA | √ | √ | 支持批量借出 | 否 |  | 否
|  | 盘点计划 | NA | √ | × | PX新增 能够制定周期性的工具盘点计划，设置自己的开始结束日期，设置执行的周期，每周的周几、每月的哪几天、每年的哪天，系统按照设置的条件自动创建工具盘点任务 | 否 |  | 否
|  | 工具盘点 | NA | √ | × | PX新增 对工具库中的工具进行盘点，可以制定盘点任务由负责人进行盘点，在盘点任务中设定计划开始结束时间，选择要盘点的工具范围，支持选择全部工具盘点、指定分类下的工具进行盘点。盘点由负责人进行执行，按照设定的盘点范围逐个确认，遇到异常的需要填写异常备注。 | 否 |  | 否
| 安全管理 | 缺失管理 | 缺失上报 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 缺失分析 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 异常管理 | 异常申请 | √ | √ | PX 表单及审批流支持现场灵活配置 | 否 |  | 否
|  |  | 表单总览 | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 改善管理 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| FAB机台查询 | 机台总览 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 异常查询 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 监控配置 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 供应与使用查询 | 区域统计 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | PM维保查询 | PM计划 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | PM任务 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 公共查询平台 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 能源管理 | 能源总览 | NA | √ | √ | 新增能源消耗产生的折标煤、碳排放、能源费用、能源负荷等汇总数据 | 否 |  | 否
|  | 能源供给 | 供给计量 | √ | √ | 新增水、天然气、蒸汽热水、大宗气的统计 | 否 |  | 否
|  |  | 供给负荷 | √ | × | 使用热力图展示电、水、天然气、蒸汽热水、大宗气的供给负荷率 | 否 |  | 否
|  | 能源消耗 | 消耗计量 | √ | √ | 新增厂务各系统水、天然气、蒸汽热水、大宗气的统计 | 否 |  | 是
|  |  | 系统能效 | √ | √ | 新增水、天然气、蒸汽热水、大宗气的统计 | 否 |  | 否
|  | 能源平衡 | 利用率 | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  |  | 能流图 | √ | √ | 新增节点的利用率统计 | 否 |  | 否
|  | 能源监控 | 能耗监控 | √ | √ | 新增下钻分析、关联性分析、时间处理和AI分析 | 否 |  | 是
|  |  | 负荷监控 | √ | × | PX新增 基于监控配置和能源负荷的控制线，自动监控生成异常事件，并建立异常事件的分析模型，通过关联因素分析、下钻分析为处理异常事件提供数据支撑。支持对异常事件的整改、审批形成闭环。 | 否 |  | 否
|  |  | 损耗监控 | √ | √ | 新增下钻分析、关联性分析、时间处理和AI分析 | 否 |  | 否
|  |  | 能效监控 | √ | √ | 新增下钻分析、关联性分析、时间处理和AI分析
|  |  | 监控配置 | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 能源费用 | 供给费用 | √ | √ | 新增水、天然气、蒸汽热水、大宗气的费用统计 | 否 |  | 否
|  |  | 消耗成本 | √ | × | PX新增 统计厂务侧、FAB侧、办公楼宇区域、厂务系统等维度的能源消耗成本。 | 否 |  | 否
|  |  | 系统成本 | √ | × | PX新增 统计厂务系统热水、冰水、纯水、热风的产出能源成本，单位产量能源成本。 | 否 |  | 否
|  |  | 费用核算 | √ | × | PX新增 以费用结算的单据与系统统计费用进行核算对比，记录费用差异和结算单据。 | 否 |  | 否
|  |  | 单价维护 | √ | √ | 更贴合用户费用核算方式 | 否 |  | 否
|  |  | 费用预测 | √ | × | PX新增 基于能耗预测计算未来的能源费用，辅助进行年度预算制定。 | 是 | 基于对电、大宗气体、特殊气体、水、热等能源消耗量的预测结果，结合相应的阶梯式计价单价，我们对未来的能源费用进行精准测算。该预测旨在预先评估企业的用能成本，为财务预算与成本控制提供关键的数据依据。 | 否
|  | 能源预测 | 需求预测 | √ | × | PX新增 基于能耗预测计算未来的能源需求，辅助进行能源使用规划。 | 是 | 为实现精准的能源资源规划，我们分别对电、大宗气体、特殊气体、水、热等各类能源的需求量进行预测。对于长期需求主要采用ARIMA等时间序列算法，以捕捉并预测其长期需求趋势与周期性规律，对于短期预测，重点结合天气变化、具体生产计划等动态因素，采用回归算法进行精准测算，以实时匹配生产现场的用能波动，保障供需平衡，为能源采购与储备策略提供决策支持。 | 否
|  |  | 负荷预测 | √ | × | PX新增 基于能耗预测计算未来的能源费用，辅助进行排产计划保证生成稳定。 | 是 | 为实现精准的能源资源规划，我们分别对电、大宗气体、特殊气体、水、热等各类能源的负荷量进行预测。对于长期需求主要采用ARIMA等时间序列算法，以捕捉并预测其长期需求趋势与周期性规律，对于短期预测，重点结合天气变化、具体生产计划等动态因素，采用回归算法进行精准测算，以实时匹配生产现场的用能波动，保障供需平衡，为能源采购与储备策略提供决策支持。 | 否
|  | 节能分析 | NA | √ | × | PX新增 将厂务的节能碱排措施进行管理，系统对节能减排措施执行前后的能源消耗数据对比分析，衡量节能减排措施的有效性。 | 否 |  | 否
|  | 能源报表 | 耗量及费用 | √ | × | PX新增 汇总全厂的能源消耗及费用大范围数据，以报表形式统计展示，支持不同时间维度的查询和导出。 | 否 |  | 否
|  |  | 能源一览表 | √ | × | PX新增 统计不同责任部门下负责的能源监测项目数据，以报表形式统计展示，支持不同时间维度的查询和导出。 | 否 |  | 否
|  |  | 风险及机遇 | √ | × | PX新增 记录节能减排机会，有负责部门进行登记区域、设备、工序、环节、具体措施、预计节能量等信息，进行可行性打分。 | 否 |  | 否
|  |  | 能源指标查询 | √ | × | PX新增 支持溯源能源管理中各层级的统计结果和计算过程。 | 否 |  | 否
|  | 能源绩效 | 能源绩效 | √ | × | PX新增 统计单位产品各种能源的消耗量，图标形式展示出单位产品能耗的变化趋势，对比预设的单耗目标基准线查看目标的完成情况。 | 否 |  | 否
|  |  | 能源目标 | √ | × | PX新增 维护年度的各种能源单耗绩效目标。 | 否 |  | 否
|  |  | 产品产量 | √ | × | PX新增 维护月度的产品产量、产值等数据。 | 否 |  | 否
|  | 基础数据 | NA | √ | × | PX新增 维护能源模型中涉及的折标煤、碳排放、焓值等计算系数 | 否 |  | 否
| 双碳管理 | 碳排放总览 | NA | √ | × | PX新增 将核算完成的碳排放数据进行统计，首先展示碳排放总量、各排放类别的碳排放量及占比、单位产量的碳排放量。能够分析不同组织的碳排放趋势、单位碳排放趋势 根据组织汇总碳排放，并下钻溯源，展示碳排放源头，对比不同厂区的碳排放量 根据使用的核算标准分析标准中每个排放类别的碳排放趋势和占比，同时每个类别中的设施活动进行统计排行计算占比，展示每个设施活动的碳排放趋势 | 否 |  | 否
|  | 碳排放核算 | 排放因子库 | √ | × | PX新增 维护管理碳排放因子库，管理生产经营活动中产生温室气体的排放因子参数，能够手动或导入排放因子，查询更新排放因子 | 否 |  | 否
|  |  | 设施活动管理 | √ | × | PX新增 管理作为排放源的设施活动，管理设施活动的类型、单位、绑定排放因子，设置设施活动的合规值，目标值，标杆值，能够新增导入设施活动 | 否 |  | 否
|  |  | 核算边界管理 | √ | × | PX新增 支持国内国际的核算标准，按照核算标准中的边界建立核算模板，使用核算模板进行碳排放核算 | 否 |  | 否
|  |  | 核算管理 | √ | × | PX新增 根据工厂核算场景使用对应的核算标准进行碳排放核算，填入核算模板中设施活动的活动水平，统一设施活动和排放因子的单位，支持单位转换。活动水平支持手动录入、批量导入、数据同步多重方式。活动水平录入后计算得出碳排放结果，如果环比变化异常可以进行提示，变化异常百分比可以设置。支持自动获取能源消耗数据进行碳排放核算。 | 否 |  | 否
|  |  | 碳排放报告管理 | √ | × | PX新增 能够自由选择时间范围统计该时间范围内的所有核算数据，可以按照月度、季度、年度统计汇总生成碳排放报告。碳排放报告可以查看、下载导出 | 否 |  | 是
|  | 碳排放数据 | 碳排放预测 | √ | × | PX新增 能够根据历史碳排放数据预测未来的碳排放趋势，分析未来一年的碳排放总量和排放占比较大的排放类别。展示每月的预测出的碳排放趋势并下钻排放类别和设施活动的碳排放趋势，可以将预测值和实际值对比查看预测误差 | 是 | 结合厂内的电、大宗气体、特殊气体、水、热等能源的使用情况，对碳排放量进行预测，指导用户制定科学的碳减排目标与实施路径，优化能源战略布局。 | 否
|  |  | 碳排放数据报表 | √ | × | PX新增 对碳排放数据进行统计汇总以报表形式呈现，对比数据量最高、占比最高将高亮显示，支持下载报表 | 否 |  | 否
|  |  | 碳排放源异常记录 | √ | × | PX新增 系统过滤出碳排放核算异常的设施活动，能够查看改正数据，记录修改历史 | 否 |  | 否
|  | 碳排放指标 | 指标管理 | √ | × | PX新增 能够维护自动计算碳排放的指标，指标包含基础信息、指标归属的厂区、指标计算的周期、指标计算的规则 | 否 |  | 否
|  |  | 指标监控结果 | √ | × | PX新增 在指标维护完成后，系统能够根据定义的公式和周期自动进行运算，保存计算结果识别是否超过阈值并进行报警提示 | 否 |  | 否
|  | 碳资产 | 配额配置 | √ | × | PX新增 管理工厂每年的碳资产数据，录入当年配额的价格、万元产能值、上传相关文档，维护工层的初始配额、需要能够将配额分配给不同组织 | 否 |  | 否
|  |  | 碳交易 | √ | × | PX新增 管理工厂的碳交易记录，每次进行碳交易时在系统中进行登记，记录购买出售的交易量和单价，记录交易信息、上传交易凭证文件，支持将交易的配额分配到相应的组织上，。能够查看历史的交易记录，查看下载交易凭证文件 | 否 |  | 否
|  |  | 配额监控 | √ | × | PX新增 系统监控工厂的资产消耗情况，通过图表的方式展示出工厂当年的总配额和配额剩余量，计算配额的的同比变化率，配额消耗超出总配额需要在页面上报警提示。展示配额消耗的历史趋势和不同排放类别的消耗占比。根据历史配额预测未来的配额趋势，汇总总配额、预测配额、消耗配额数据进行变化趋势分析 | 否 |  | 否
| 知识培训考核 | 文档管理 | NA | √ | √ | PX文档权限管理更灵活 | 否 |  | 否
|  | 培训管理 | 课程清单 | √ | √ | PX操作流程更清晰、简便；新增了线下模式的培训 | 否 |  | 否
|  |  | 我的培训 | √ | √ |  | 否 |  | 否
|  |  | 培训台账 | √ | √ |  | 否 |  | 否
|  | 考试管理 | 考试题库 | √ | √ | PX操作流程更清晰、简便；新增了线下模式的考试 | 否 |  | 否
|  |  | 试卷管理 | √ | √ |  | 否 |  | 否
|  |  | 我的考试 | √ | √ |  | 否 |  | 否
|  |  | 考试台账 | √ | √ |  | 否 |  | 否
|  | 证照管理 | 证照台账 | √ | √ | PX功能更丰富 | 否 |  | 否
|  |  | 分类管理 | √ | √ |  | 否 |  | 否
| 常用流程 | 变更管理 | NA | √ | × | PX 表单及审批流支持现场灵活配置 | 否 |  | 否
| 指标影响矩阵 | 关系配置 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 影响矩阵 | NA | √ | × | PX新增 | 是 | 系统支持基于预设的指标、点位及时间段进行数据相关性分析。通过调用皮尔逊相关系数计算接口，可定量输出各指标间的关联程度。 | 否
|  | 自定义指标 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
机械科 | 综合看板 | NA | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 任务看板 | NA | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 综合管理 | 每日工作报表 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 预算管理 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 废弃物管理 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| SPC指标 | SPC指标查询 | NA | √ | √ | PX 支持列表多图展示，在图中进行标记，输入备注；并以报警事件记录异常报警 | 否 |  | 否
|  | SPC指标设置 | NA | √ | √ | PX 支持灵活配置指标点位，报警等级颜色、及是否报警 | 否 |  | 否
| PID监控 | 酸性/碱性排气系统流程图 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | PCW/PV/HV系统流程图 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 中低温冰水系统流程图 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 热水系统流程图 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 无尘室系统流程图 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 有机废气处理系统流程图 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 高效制冷机房 | 数据展示 | NA | √ | × | PX新增高效制冷机房管理驾驶舱。 | 是 | 系统提供未来7天（24小时连续）的核心运行指标预测，涵盖负荷、耗电量、大气温度、大气湿度等关键参数。其中，耗电量分别提供优化前后对比数据，并同步预测5类关键设备的控制参数优化策略。 | 是
|  | 数据统计 | NA | √ | × | PX新增指标及多维展示数据,针对高效机房低温系统、中温系统全部核心指标进行多维度统计分析。 | 是 | 未来运行核心指标预测7*24h 【负荷、耗电量、能效、大气温度、大气湿度】等 | 否
|  | 运行优化建议 | NA | √ | √ | PX功能及指标全面性，及准确性上远超施耐德。 施耐德含算法的功能：冷量预测，曲线只有实际值，没有预测值。 | 是 | 系统提供未来7天（24小时连续）的核心运行指标预测，涵盖负荷、耗电量、大气温度、大气湿度等关键参数。其中，耗电量分别提供优化前后对比数据，并同步预测5类关键设备的控制参数优化策略。 | 否
|  | 运行效果评价 | NA | √ | × | PX新增高效机房计算指标及预测指标准确性量化评价，对高效机房系统总体策略有效率进行量化、实时跟踪。 | 是 | 系统对所使用的预测模型（包括负荷及5类设备，共12个模型）进行多维度性能评估，主要评价指标包括R²、MAPE、迭代次数等，确保预测结果的可靠性与准确性。 系统直观展示各设备及负荷预测模型的实际值与预测值对比，支持对负荷及5类设备（共12个模型） 的输出结果进行可视化分析与回溯。 | 否
|  | 运行状态预测 | NA | √ | × | PX新增指标及展示数据,使用scada数据结合大模型对系统运行状态进行预测。 | 是 | 未来运行核心指标预测7*24h 【负荷、耗电量、能效、大气温度、大气湿度】等 | 是
|  | 成本分析 | NA | √ | × | PX新增高效机房成本多维分析。 | 是 | 未来运行核心指标预测7*24h 【负荷、耗电量、大气温度、大气湿度】等 | 否
| 洁净室数字化管理 | 洁净室可视化模型 | NA | √ | × | PX新增洁净室可视化模型及数据可视化。 | 否 |  | 否
|  | 洁净室环境检测 | Particl检测数据管理 | √ | √ | PX通过it手段自动同步，施耐德手动导入。 | 否 |  | 否
|  |  | AMC检测数据管理 | √ | √ | PX通过it手段自动同步，施耐德手动导入。 | 否 |  | 否
|  |  | VOC检测数据管理 | √ | √ | PX通过it手段自动同步，施耐德手动导入。 | 否 |  | 否
|  | 环境因子相关性分析 | NA | √ | × | PX新增 | 是 | 系统基于客户关注的洁净室的指标、点位及时间段进行数据相关性分析。通过调用皮尔逊相关系数计算接口，可定量输出各指标间的关联程度。 | 否
| FFU化滤管理 | FFU化滤可视化模型 | NA | √ | × | PX新增对于洁净室FFU风机、风机运行状态、化滤配置可视化建模。 | 否 |  | 否
否
|  | 全生命周期管理 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | FFU及化滤台账设置 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 耗材生命周期管理 | 洁净空调过滤器 | NA | √ | × | PX新增MAU初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器全生命周期管理。 | 否 |  | 否
|  | 一般空调过滤器 | NA | √ | × | PX新增一般空调初效过滤器、中效过滤器全生命周期管理。 | 否 |  | 否
|  | PCW滤袋 | NA | √ | × | PX新增PCW滤袋全生命周期管理。 | 否 |  | 否
|  | 耗材寿命预测 | NA | √ | × | PX新增借助历史数据及运行参数预测耗材寿命进行预测。 | 否 |  | 否
|  | 耗材更换记录 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 废气排放管理 | 在线监测台账 | NA | √ | × | PX新增打通CEMS系统数据进行实时及历史数据分析。 | 否 |  | 否
|  | 第三方检测数据记录 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 历史数据分析 | NA | √ | × | PX新增打通CEMS系统数据进行实时及历史数据分析。 | 否 |  | 否
| 水质及加药管理 | 水质检测管理 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 加药记录 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 在线水质检测管理 | NA | √ | × | PX新增，打通CUS系统,对中央动力系统水质进行在线监测及历史数据分析。 | 否 |  | 否
| 能源管理 | 低温冰机巡检记录 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 中温冰机巡检记录 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 低中温转换系统巡检记录 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 热水巡检记录 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 化学品消耗分析报表 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 柴油消耗估算报表 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 市政蒸汽用量分析报表 | NA | √ | √ | NA | 是 | 全厂热耗（GJ）预测模型：市政蒸汽与市政热水的整合分析 | 否
|  | 市政热水用量分析报表 | NA | √ | √ | NA | 是 |  | 否
|  | 市政天然气用量分析报表 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | HV开启记录 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 机台供应管理 | PCW/PV供应管理 | NA | √ | × | PX新增，打通机台侧数据进行机台侧实时及历史数据分析。 | 否 |  | 否
|  | EXH供应管理 | NA | √ | × | PX新增，打通机台侧数据进行机台侧实时及历史数据分析。 | 否 |  | 否
| 值班管理 | 值班日志 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 排班报表 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 值班抄表 | 抄表记录 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 抄表表单 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 检验管理 | 设备检验 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 设备附件检验 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
电科运维 | 综合看板 | NA | NA | √ | √ | PX增加优化了综合看板中的数据统计，类型更加丰富；各类数据都增加了跳转链接或历史曲线，能方便快捷的查看详细信息 | 否 |  | 是
| 任务看板 | NA | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 电科单线图 | NA | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 电科拓扑图 | NA | NA | √ | √ | PX新增交互功能、搜索查询设备、单击高亮图线 | 否 |  | 否
| 电科报表 | 统计分析 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 电梯运行状态 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 房间温度 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 发电机状态检查 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | Failurelog | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 无线测温 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 门闭锁状态 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 工程师工作 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | DailyConsumption | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 开关状态表 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 柴油发电机组测试记录 | NA | × | √ | BOQ无此需求 | 否 |  | 否
|  | 发电机双周测试 | NA | × | √ | BOQ无此需求 | 否 |  | 否
|  | 电梯日常检查记录 | NA | × | √ | BOQ无此需求 | 否 |  | 否
|  | 季度PM报表 | NA | × | √ | BOQ无此需求 | 否 |  | 否
|  | 电梯对讲机月检查表 | NA | × | √ | BOQ无此需求 | 否 |  | 否
|  | 电梯机房检查表 | NA | × | √ | BOQ无此需求 | 否 |  | 否
|  | 电梯管道井巡检表 | NA | × | √ | BOQ无此需求 | 否 |  | 否
|  | PPE点检表 | NA | × | √ | BOQ无此需求 | 否 |  | 否
| 值班管理 | 工作排班 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 值班日志 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| SPC指标管理 | SPC指标查询 | NA | √ | √ | PX 支持列表多图展示，在图中进行标记，输入备注；并以报警事件记录异常报警 | 否 |  | 否
|  | SPC指标设置 | NA | √ | √ | PX 支持灵活配置指标点位，报警等级颜色、及是否报警 | 否 |  | 否
| 综合管理 | AR管理 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 每日重要工作 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 预算管理 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 检测管理 | 设备检验 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 是
|  | 设备附件检验 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 是
水科运维 | 综合看板 | NA | NA | √ | √ | 新增了快捷跳转功能、值班日志模块 | 否 |  | 否
| 任务看板 | NA | NA | √ | × | NA | 否 |  | 否
| SPC指标 | SPC指标设置 | NA | √ | √ | PX 支持列表多图展示，在图中进行标记，输入备注；并以报警事件记录异常报警 | 否 |  | 否
|  | SPC指标查询 | NA | √ | √ | PX 支持灵活配置指标点位，报警等级颜色、及是否报警 | 否 |  | 否
| PID监控 | 纯水系统 | 纯水生产线系统 | √ | √ | PX新增指标及展示数据 | 否 |  | 否
|  |  | Rinse回收水系统 | √ | √ | PX新增指标及展示数据 | 否 |  | 否
|  |  | LSR系统 | √ | √ | PX新增指标及展示数据 | 否 |  | 否
|  |  | 纯水验证线系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 废水系统 | 酸碱废水系统 | √ | √ | PX新增指标及展示数据 | 否 |  | 否
|  |  | 含氟废水系统 | √ | √ | PX新增指标及展示数据 | 否 |  | 否
|  |  | 含铜废水系统 | √ | √ | PX新增指标及展示数据 | 否 |  | 否
|  |  | 含氨废水系统 | √ | √ | PX新增指标及展示数据 | 否 |  | 否
|  |  | 含钴废水系统 | √ | √ | PX新增指标及展示数据 | 否 |  | 否
|  |  | 生活污水系统 | √ | √ | PX新增指标及展示数据 | 否 |  | 否
|  | 给排水系统 | 污水系统 | √ | √ | PX新增管路物理位置 | 否 |  | 否
|  |  | 雨水系统 | √ | √ | PX新增管路物理位置 | 否 |  | 否
|  |  | 给水系统 | √ | √ | PX新增指标及展示数据、管路物理位置 | 否 |  | 否
| 综合管理 | 每日重要任务 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 是
|  | 风险管理 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 是
|  | 预算管理 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 是
|  | 成本管理 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 是
|  | AR管理 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 是
| 值班管理 | 值班统计 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 值班日志 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 排班表 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 运行操作记录 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 异常处理事项 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 物品交接 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 值班抄表 | 抄表记录 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 抄表表单 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 水平衡管理 | 水量报表 | NA | √ | × | PX新增 | 是 | 基于历史用水规律及相关影响因素，采用时间序列算法对未来用水量进行预测。 | 否
|  | 水平衡图 | NA | √ | √ | PX新增异常提醒、新增验证线 | 否 |  | 否
|  | 抄表记录 | NA | √ | √ | PX提升自动计算范围 | 否 |  | 否
|  | 异常事件 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 化学品管理 | 载入报表 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 用量管理 | NA | √ | √ | PX新增液位监控提醒 | 是 | 结合化学品消耗的历史模式及相关因素，使用时序或回归算法，预测未来的化学品投加量。 | 否
|  | 一般化学品台账 | NA | √ | √ | PX新增联系厂商、载进checklist，现场图像智能识别 | 否 |  | 否
|  | 易制毒台账 | NA | √ | √ | PX新增联系厂商、载进checklist，现场图像智能识别 | 否 |  | 否
|  | 易制毒出入库 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 易制毒购买证管理 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 废弃物管理 | 载出报表 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 一般废弃物 | NA | √ | √ | PX新增联系厂商、载进checklist，现场图像智能识别 | 是 | 综合分析废弃物产生的相关因素，对其未来排放量进行预测。 | 否
|  | 危险废弃物 | 危废台账 | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  |  | 危废入库 | √ | √ | NA | 是 | 基于危废产生的关键影响因素，预测未来的危废排放量，辅助合规管理。 | 否
|  |  | 危废出库 | √ | √ | PX新增联系厂商、载进checklist，现场图像智能识别 | 否 |  | 否
|  | 排放计划 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 耗材全生命周期管理 | 更换周期预测 | NA | √ | × | PX新增 | 是 | 使用回归模型（XGB、随机森林等）可利用水质相关指标动态评估耗材的健康状态（寿命），从而实现精准维护策略的制定。该方法不仅能有效减少意外停机风险，还能通过优化更换周期降低维护成本，提升水处理系统的整体运行效率。 | 否
|  | 耗材寿命分析 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 更换记录 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 公共能源管理 | NA | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 水质检测管理 | 纯水检测 | NA | √ | √ | PX新增了数据分析功能、不合格复检功能 | 否 |  | 是
|  | 废水检测 | NA | √ | √ | PX新增了数据分析功能、不合格复检功能 | 否 |  | 是
|  | 检测报表 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 检验管理 | 设备检验 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 设备附件检验 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 验证管理 | 运行数据 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 验证计划 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 仪表排期 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 相关性分析 | 关系配置 | NA | √ | × | PX新增 | 是 | 通过皮尔逊相关性计算，实现相互影响的多指标之间的相关度分析。比如废水排放离子浓度相关性分析，废水离子浓度（总排F、总排CU、总排NH3、总排SS、总排pH、总排TP、总排COD）与耗材、化学品、生产、处理过程都相关，通过相关性算法分析，提醒用户哪些指标需要更加关注，指导用户更好的对废水离子浓度进行控制 | 否
|  | 影响矩阵 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 自定义指标 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
气化科 | 综合看板 | NA | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 任务看板 | NA | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 气瓶管理 | 气瓶更换 | NA | √ | √ | PX新增 按Checklist执行工单 | 否 |  | 否
|  |  | 规则设定 | × | √ | 施耐德：设置气瓶消耗规则，内容包括：消耗量计算频率、消耗速率计算跨度、消耗速度计算频率、单位、满瓶量、更换阈值、前吹后允许空闲时间 px：其中单位在数据字典中配置，满瓶量在工单中输入
|  | 气瓶台账管理 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 化学品管理 | 酸桶更换 | NA | √ | √ | PX新增 按Checklist执行工单 | 否 |  | 否
|  | 酸桶台账管理 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 槽车充装 | NA | √ | √ | PX新增 按工单方式执行 | 否 |  | 是
|  | 充装管理 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 规则设定 | × | √ | 施耐德：设置最大容量、充填液位阈值、消耗量计算跨度、槽车运输提前量
|  |  | 充填通知时间查询 | × | √ | 以通知方式记录槽车充装时间
| 侦测器管理 | 侦测器台账管理 | NA | √ | × | PX：以台账形式展示全部设备台账中的侦测器设备，并展示实时状态、类型、更换/标定时间及有效期等 施耐德：记录侦测器寿命、有效期，是否泄露报警等内容，并根据健康分析配置判断侦测器状态是否健康 | 否 |  | 否
|  | 侦测器维护 | NA | √ | × | 通过工单形式对侦测器进行维护，关联备件出库，更新有效期 | 否 |  | 否
|  | 侦测器健康分析配置 |  | × | √ | 通过在线表格的形式维护侦测器健康规则的配置，全部侦测器通用单一配置
| SPC指标 | SPC指标-查询 | NA | √ | √ | PX 支持列表多图展示，在图中进行标记，输入备注；并以报警事件记录异常报警 | 否 |  | 否
|  | SPC指标-设置 | NA | √ | √ | PX 支持灵活配置指标点位，报警等级颜色、及是否报警 | 否 |  | 否
| PID监控管理 | 特气PID管理 | CL2供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | C4F6供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | CH2F2供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | CO2供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | HCL供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 20%F2/N2供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | SIH4供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | NF3供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | 4%H2N2供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | HBR供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 化学品PID管理 | H2SO4供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | HCL供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | H2O2供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | CUSO4 #3供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | DEV供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 大宗气PID管理 | N2供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | HE供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | H2供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | O2供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | CO2供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | AR供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  |  | CDA供应系统 | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 耗量统计 | 特气耗量统计 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 大宗气耗量统计 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 化学品耗量统计 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 设备状态可视化 | 酸桶设备 | NA | √ | × | PX新增 展示设备实时状态、余量，并预测下次工单更换时间、数量 | 是 | 基于生产计划、酸桶更换历史、实时液位等参数，采用XGBoost、随机森林等回归模型预测下一次更换日期，避免供应中断导致的安全风险。 | 否
|  | 特气设备 | NA | √ | × | PX新增 展示设备实时状态、余量，并预测下次工单更换时间、数量 | 是 | 综合生产计划、特气使用记录与液位数据，利用回归模型预测下一次更换时间，保障气体稳定供应。 | 否
|  | 化学品设备 | NA | √ | × | PX新增 展示设备实时状态、余量 | 是 | 依据生产计划、化学品更换周期与液位等多维数据，通过机器学习模型预测下次更换时点，降低断料风险。 | 否
| 过滤器生命周期管理 | 过滤器管理 | NA | √ | × | PX新增 | 是 | 结合生产计划、更换历史与压差等参数，使用回归模型预测过滤器下一次更换日期，防止因过滤器失效引发的运行安全问题。 | 否
|  | 耗材记录 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 废弃物管理 | NA | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 检测管理 | 设备检验 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 设备附件检验 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 值班管理 | 工作排班 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 值班日志 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 综合管理 | 每日工作 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 预算管理 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | AR管理 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 运维费用 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 大宗气费 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
HSE | 平台概览 | NA | NA | × | √ | 施耐德：在PC端有总的数据概览 PX：单独做了ERC大屏、消防大屏，PC上没有模块概览 | 否 |  | 否
| 设备管理 | 设备台账 | NA | √ | √ | 施耐德： 1.设备数据不全，无法与设备巡检联动 2.单独列出了设备状态、设备分类的菜单（PX都在设备台账里面） PX： 1.设备数据库扩大，实现消防设备数据库完善 2.设备信息对比一期有增加，包括标签、图纸等 3.设备关联了备件、点位
| 设备巡检 | 巡检规则 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 巡检组 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 巡检计划 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 巡检任务 | NA | √ | √ | PX： 1.支持PAD巡检，签字验收、导出纸质存档 2.对巡检结果有问题的进行记录，联动维修工单进行维修 | 否 |  | 是
|  | 巡检日历 | NA | √ | × | 巡检日历可以按照日期点到巡检任务的详情页，联动更好 | 否 |  | 否
|  | 质保提醒 | NA | × | √ | 施耐德有该菜单，但无数据
| 维修管理 | 设备维修工单 | NA | √ | √ | PX： 1.将原事件工单和维修工单整合，删除冗余模块 2.维修可以关联备件 3.增加了审核 4.增加了报警信息转维修工单 | 否 |  | 是
| 设备保养 | 设备保养项目 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 设备保养计划 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 设备保养工单 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 备件管理 | 备件看板 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 备件台账 | NA | √ | √ | 设置安全库存，低于安全库存有预警提醒 | 否 |  | 否
|  | 备件入库 | NA | √ | × | PX： 1.出入库增加审批机制，完善出入库管理 2.关联PO账号，可以溯源备品备件的采购信息 | 否 |  | 否
|  | 备件出库 | NA | √ | √ |  | 否 |  | 否
| 报警核查 | 实时报警台 | NA | √ | √ | PX： 1.报警信息可以转维修工单 2.按照点位报警 3.报警在大屏上可联动该区域摄像头 | 否 |  | 否
|  | 报警历史 | NA | √ | √ |  | 否 |  | 否
| 应急处置 | 报警事件 | NA | √ | √ | PX： 1.报警事件信息更多、报警数据来源更多 2.可以联动应急文档并投屏 3.可一键打电话，及时通知事故指挥官 | 否 |  | 否
|  | 事件记录 | NA | √ | √ |  | 否 |  | 否
| ERC物资 | 物资看板 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 物资台账 | NA | √ | √ | PX： 1.设置安全库存，低于安全库存有预警提醒 | 否 |  | 否
|  | 入库管理 | NA | √ | √ | PX： 1.建设仓库ERC，可PAD扫码快出入库 2.出入库增加审批流程，并联动邮件提醒，物资管理规范化 3.根据筛选功能，可筛选出某段时间内某物资入库/出库情况 施耐德： 1.直接抓取入库记录，同一物资数据未累加 2.仅显示所有出入库记录，未分类 | 否 |  | 否
|  | 出库管理 | NA | √ | √ |  | 否 |  | 否
|  | 物资种类 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | AVL厂商 | NA | √ | √ | PX：信息更丰富 | 否 |  | 否
| 物资保养 | 物资保养项目 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 物资保养计划 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 物资保养工单 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 值班管理 | 消控室值班日历 | NA | √ | √ | PX新增 | 否 |  | 否
|  | ERC值班日历 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | ERC今日工作项 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 气体侦测器台账 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 气体侦测器隔离 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 演习与培训 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 知识库 | 报警文档 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 其他信息 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 故障经验 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
系统设置 | 系统权限管理 | NA | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 用户管理 | NA | NA | √ | √ | 与客户OA同步 | 否 |  | 否
| 部门管理 | NA | NA | √ | √ | 与客户OA同步 | 否 |  | 否
| 岗位管理 | NA | NA | √ | √ | 支持选择负责系统 | 否 |  | 否
| 日志审计 | 访问日志 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 操作日志 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 基础设置 | 位置管理 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | HSE位置管理 | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
|  | 设备基础设置 | NA | √ | × | PX新增 系统提供行业常用设备分类，并允许用户自定义设备分类，方便用户管理； | 否 |  | 否
|  | 看板组件管理 | NA | √ | × | PX新增 管理自定义组件 | 否 |  | 否
|  | 点位管理 | NA | √ | × | PX新增 管理系统运行需要的数据采集点位 | 否 |  | 否
|  | 指标管理 | NA | √ | × | PX新增 管理系统运行需要的数据计算指标，根据指标设置的计算公式进行计算。 | 否 |  | 否
|  | 设备运行状态 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 数据字典 | NA | NA | √ | √ | NA | 否 |  | 否
| 常用流程 | 流程模板 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | 表单模板 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| 抄表设置 | 抄表组 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
| SPC指标 | SPC指标查询 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否
|  | SPC指标设置 | NA | √ | × | PX新增 | 否 |  | 否